РЕФЕРАТ

Звіт про технологічну практику:   сторінок, рисунків,   таблиць,   посилань.

Об’єкт дослідження – вода очищена та вода для ін’єкцій для фармакологічних цілей. Мета роботи полягає в ознайомленні із методом очистки води питної до вода очищеної – вода фармацевтичного призначення, яка відповідає вимогам СП 7.01.003.

Метод дослідження – фільтрація попередньо пом’якшеної і очищеної питної води методом зворотного осмосу.

ВОДА ОЧИЩЕНА, ЗВОРОТНІЙ ОСМОС, УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЯ, САНАЦІЯ, СТЕРИЛІЗАЦІЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ, ДИСТИЛЯЦІЯ, ТЕХНОЛОГІЧНІ АНАЛІЗИ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

РЕФЕРАТ

Отчет о технологической практике : страниц , рисунков , таблиц , ссылок

Объект исследования - вода очищенная и вода иньекционная для фармакологических целей. Цель работы заключается в ознакомлении с методом очистки воды питьевой до воды очищенной - вода фармацевтического назначения, отвечающая требованиям СП 7.01.003 .

Метод исследования - фильтрация предварительно смягченной и очищенной питьевой воды методом обратного осмоса.

ВОДА ОЧИЩЕННАЯ, ОБРАТНЫЙ ОСМОС, УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ, САНАЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДИСТИЛЛЯЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ, ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ABSTRACT

Report of technological practice : pages , figures , tables and references .

Object of investigation - purified water for pharmaceutical purposes. Purpose is to guide the method of purification of drinking water to purified water - water pharmaceutical products that meet the requirements of the joint venture 7.01.003 .

Method study - pre- filtering softened and purified drinking water by reverse osmosis.

PURIFIED WATER, REVERSE OSMOSIS, ULTRAFILTRATION, SANITATION, STERILIZATION, DISINFECTION, DISTILLATION, PROCESS ANALYSIS, CONDUCTIVITY, MICROBIOLOGICAL PARAMETERS