НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології

(ТНР та ЗХТ)

”АДСОРБЦІЯ, АДСОРБЕНТИ ТА КАТАЛІЗАТОРИ

НА ЇХ ОСНОВІ”

МЕТОДИЧНІ рекомендації

до виконання лабораторних робіт

для студентів спеціальності

“Хімічна технологія неорганічних речовин”

денної форми навчання

Київ 2010

”Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі”: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності “Хімічна технологія неорганічних речовин” денної форми навчання / Уклад.: Іваненко І.М., Донцова Т.А. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 72 с.

Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»

(Протокол №     від      червня 2010 р.)

ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МЕТОДИЧНІ рекомендації

до виконання лабораторних робіт

для студентів спеціальності

“Хімічна технологія неорганічних речовин”

денної форми навчання

Укладачі:	Іваненко Ірина Миколаївна, канд. хім. наук, ас.

Донцова Тетяна Анатоліївна, канд. хім. наук, ас.

Відповідальний редактор 	Н.М. Толстопалова, канд. техн. наук, доц.

Рецензент 			Г.А. Рудницька, канд. хім. наук, доц.

За редакцією укладачів

# Зміст

Зміст	3

ВСТУП	4

Лабораторна робота №1

СИНТЕЗ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ	5

Лабораторна робота №2

Визначення сумарного об’єму пор та граничного об’єму адсорбційного простору активного вугілля	12

Лабораторна робота №3

Дослідження об’ємів пор та питомої площі поверхні активного вугілля	20

Лабораторна робота №4

ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНІ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ	30

Лабораторна робота №5

МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ	39

Лабораторна робота №6

ПОБУДОВА ІЗОТЕРМ СОРБЦІЇ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ	47

Лабораторна робота №7

СИНТЕЗ ТОНКОДИСПЕРСНОГО СОРБЕНТУ – НІКЕЛЮ ФЕРОЦИАНІДУ (ІІ)	53

Лабораторна робота №8

БІОСОРБЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ	60

Список використаної та рекомендованої літератури	64

Додаток А	67

Додаток Б	69

# ВСТУП

Дисципліна (кредитний модуль) ”Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі” належить до циклу дисциплін спеціалізації, яка завершує навчання студентів за професійним спрямуванням 7.091602 – ”Хімічна технологія неорганічних речовин”.

Викладання даного кредитного модулю обумовлено тим, що використання сорбентів є широко розповсюдженими не тільки при виробництві неорганічних речовин, а і у багатьох інших галузях, як в Україні, так і в усіх промислово розвинених країнах. Специфічні особливості виробництва і технології продукції обґрунтовують необхідність вивчення їх в обсязі окремого курсу.

Дисципліна ”Адсорбція, адсорбенти та каталізатори на їх основі” займає важливе місце в підготовці сучасних фахівців з технології неорганічних речовин. Її вивчення формує технологічний світогляд, розширює систему базових хіміко-технологічних знань і понять, готує майбутніх фахівців до грамотного виконання технологічних завдань, а також поглиблює навички експериментальної роботи.

Навчальний матеріал дисципліни базується на знаннях аналітичної, фізичної, колоїдної хімії та загальної хімічної технології і розширює спеціалізацію ”Хімічна технологія неорганічного синтезу сорбентів, каталізаторів та каталітичних процесів”.

Виконання лабораторного практикуму сприяє засвоєнню та поглибленому вивченню даної дисципліни, метою якого є ознайомлення з основними технологіями промислового виробництва та випробування найбільш поширеного сорбенту – активного вугілля, оволодіння методами синтезу та дослідження фізико-хімічних властивостей вуглецевих та ще деяких адсорбентів у лабораторних умовах.

Дані методичні рекомендації визначають порядок виконання, обсяг і зміст звітів із лабораторних робіт та порядок захисту виконаних робіт.

# Лабораторна робота №1

# СИНТЕЗ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ

Мета роботи: ознайомитися із теорією синтезу активного вугілля; вивчити на практиці процеси активування, окиснення та азотування. Синтезувати в лабораторних умовах три різних модифікації одного вихідного активного вугілля.

  - Стислі теоретичні відомості

Активне вугілля є різновидом мікрокристалічного вуглецю, належить до групи графітових тіл і являє собою просторовий полімер. Основний структурний елемент всіх типів вугілля – це система конденсованих ароматичних кілець (складова частина кристалічної решітки графіту) та пов'язаних з ними ланцюжків лінійно полімеризованого вуглецю, що можуть нести різноманітні функціональні групи, аналогічні органічним (рис. 1.1).

В основі синтезу цього класу речовин лежить здатність вуглеводнів окиснюватися на повітрі та розкладатися при нагріванні. Фактично активне вугілля можна отримати піролізом любої мінеральної та органічної вуглецьвмісної сировини. При цьому невуглецеві елементи окиснюються до летких оксидів та видаляються, а вільні атоми вуглецю, що утворилися, починають структуруватися в елементарні кристаліти, ланцюжки та аморфний вуглець.

Рис. 1.1. Фрагмент поверхні активного вугілля

Більшість відомих методів синтезу являються лише варіантами єдиного процесу, специфічні умови якого впливають на характеристики одержуваного активного вугілля. Природну сировину, яку використовують в промисловості для отримання активного вугілля, за походженням класифікують на копальну, рослинно-тваринну та виробничі відходи. Фенолформальдегідні та вінілпіридинові смоли, стирол, дівінілбензол, вініл, полівініл, полівінілдіхлорід та їхні сополімери, а також ряд інших органічних речовин використовують для отримання синтетичного активного вугілля.

Хімія поверхні має суттєвий вплив на властивості вуглецевих сорбентів і визначає їх поведінку у різноманітних фізико-хімічних процесах, в тому числі, технологічних. Присутність навіть незначної кількості тих або інших поверхневих груп або атомів може суттєвим чином впливати на характеристики активного вугілля та докорінно змінювати параметри процесів за його участю. Так, наприклад, аніонообмінна здатність, каталітична активність і адсорбційна ємність вугілля, при введенні до його складу не більше 2-3 % кисню або азоту, можуть підвищуватися у декілька разів.

Активування вугілля – складний гетерогенний високотемпературний процес (800-1000 оС), в ході якого під дією рідких або газових активаторів відбувається формування розвиненої поруватої структури, додаткове окиснення та вигоряння частини неорганізованого вуглецю, структурування елементарних кристалітів. При активуванні вугілля в інертній атмосфері відбувається термічне розщеплення поверхневих ≡C–H, ≡C–C=, =C=C= та інших зв’язків і формування на крайових ділянках графітоподібних кристалітів ненасичених валентностей, які при взаємодії з киснем повітря (після охолодження вугілля до кімнатної температури) утворюють переважно ефірні групи. Атоми кисню ефірного типу у комбінації з термічно стійкими карбонільними групами, що не розклалися під час піролізу, утворюють так звані піронові структури (рис 1.2), які надають вугіллю оснóвного характеру.

Рис. 1.2. Фрагмент поверхні оснóвного активного вугілля

Окиснення є визнаним методом модифікування поверхні активного вугілля. Взаємодія активного вугілля з окисниками як у газовій, так і у рідкій фазі при кімнатній чи більш високій температурі призводить до утворення поверхневих функціональних груп кислотного характеру – карбоксильних, фенольних, спиртових, гідроксильних, хінонних та інших (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Фрагмент поверхні окисненого активного вугілля

Модифікування азотом досягається обробкою активного вугілля різними азотовмісними речовинами як органічного, так і мінерального походження. При такому способі атоми азоту хемосорбуються на поверхні активного вугілля в складі функціональних груп, або вбудовуються в вуглецеву матрицю в формі гетероатомів (рис. 1.4). Застосування для таких цілей меламіну є достатньо новим методом, який не отримав широкого розповсюдження.

Рис. 1.4. Фрагмент поверхні азотованого активного вугілля

1.2. Експериментальна частина

1.2.1. Прибори, посуд, реактиви

Муфельна піч. Сушильна шафа. Плитка електрична. Апарат для струшування. Ваги технічні. Хімічний термостійкий стакан місткістю 500 см3. Колба конічна місткістю 250 см3. Скляна паличка. Балон з азотом. Концентрований розчин Н2О2. Меламін.

1.2.2. Опис схеми установки

Для високотемпературних синтезів використовують установку (рис. 1.5), що складається із трубчастої муфельної печі 1 типу СУОЛ, кварцового реактору 2 для прожарювання (довжина 1,2 м, внутрішній діаметр робочої зони 3 см), який за допомогою газовідвідної трубки 3 (внутрішній діаметр 12 мм) з одної сторони з’єднується з балоном азоту 4, а з другої – за допомогою такої ж газовідвідної трубки, із системою вловлювачів-поглиначів. Вловлювач 5, що заповнений розчином сульфатної кислоти 0,5 моль/дм3 (з індикатором метиловим оранжевим), слугує для поглинання аміаку. Поглинач 6, який містить 30 %-вий розчин гідроксиду натрію, служить для поглинання СО2, Н2S та інших кислотних газів.

Рис. 1.5. Схема лабораторної установки:

1 – муфельна піч; 2 – кварцовий реактор; 3 – газовідвідна трубка;

4 – балон з азотом; 5,6 – вловлювачі-поглиначі

1.2.3. Активування

Наважку вихідного вугілля-сирцю масою ~20 г, що взята на технічних вагах, за допомогою хімічної лійки переносять до кварцового реактору, який газовідвідною трубкою з’єднують з балоном і розміщують у муфельній печі. Включають нагрів печі, відкривають балон і встановлюють постійну витрату азоту ~1-2 бульбашки у секунду, що спостерігається у вловлювачі 5 (див. рис. 1.5). Після досягнення у печі температури 850 оС, яка надалі підтримуватиметься автоматично, протягом 1 години ведуть піроліз, уважно слідкуючи за витратою газів на виході із реактору. По завершенні процесу, не відключаючи азоту, реактор дуже обережно (!) виймають із печі, яку потім виключають. (Ці операції виконуються навчальним персоналом.) Кварцовий реактор і вугілля у ньому охолоджують до кімнатної температури, продовжуючи безперервно подавати азот в зону реакції. І тільки після повного охолодження системи закривають вентиль балону та від’єднують газовідвідну трубку. Отриманий продукт зважують на технічних вагах і пересипають у суху, чисту заздалегідь підписану ємність, що щільно закривається. Розраховують утрату маси (∆акт, %):

∆акт = (m1 – m2) / m1,

де m1 – маса вихідного вугілля-сирцю, г; m2 – маса отриманого активованого вугілля, г.

1.2.4. Окиснення

Наважку вихідного вугілля-сирцю масою ~20 г, що взята на технічних вагах, переносять у хімічний стакан місткістю 500 см3, у який невеликими порціями (~25-30 см3) поступово добавляють 250 см3 концентрованого розчину пероксиду водню. Після додавання кожної порції рідини суміш ретельно перемішують скляною паличкою до повного розкладання Н2О2; залишки рідини випарюють на електричній плитці безперервно перемішуючи суміш. Після подальшого остаточного висушування у сушильній шафі (100-110 оС) одержаний продукт зважують і пересипають у суху, чисту заздалегідь підписану ємність, що щільно закривається. Розраховують утрату маси (∆ок, %):

∆ок = (m1 – m2) / m1,

де m1 – маса вихідного вугілля-сирцю, г; m2 – маса отриманого окисненого вугілля, г.

1.2.5. Азотування

Наважку вихідного активного вугілля масою ~20 г, що взята на технічних вагах, переносять у конічну колбу на 250 см3, добавляють 5 г меламіну і 150 см3 дистильованої води, щільно закривають і струшують на апараті для струшування протягом 30 хвилин. Після цього колбу відкривають, ставлять на електричну плитку і, безперервно перемішуючи суміш, випарюють рідину. Після подальшого остаточного висушування у сушильній шафі (100-110 оС) одержаний напівпродукт за допомогою хімічної лійки переносять до кварцового реактору, який газовідвідною трубкою з’єднують з балоном і розміщують у муфельній печі. Далі все як у п. 1.2.3.

1.3. Техніка безпеки

- Відкриття балону з азотом виконується тільки викладачем або навчально-допоміжним персоналом.

- Вмикання електричної муфельної печі здійснюється після перевірки навчально-допоміжним персоналом правильності з’єднання елементів установки.

- Під час роботи не залишати без догляду лабораторну установки та уважно слідкувати за витратою газів на виході із реактору.

- Дотримуватися правил роботи з хімічними речовинами та електричними приладами.

1.4. Контрольні запитання

1.4.1. Допуск до роботи

- Що таке активне вугілля? Внутрішня структура активного вугілля, її особливості.

- Мета роботи. Схема лабораторної установки.

- Методика отримання активованого, окисненого та азотованого активного вугілля.

1.4.2. Захист роботи

- Методи синтезу активного вугілля.

- Сировина для отримання активного вугілля.

- Способи модифікування активного вугілля.

- Особливості хімії поверхні активованого, окисненого та азотованого активного вугілля.

Розглянуто і затверджено на засіданні

кафедри технології неорганічних речовин

та загальної хімічної технології ТНР та ЗХТ

протокол №10 від ”28” квітня 2010 р.

____________________________

(підпис)

в.о. завідувача кафедри ТНР та ЗХТ

д.т.н., професор Астрелін І.М.

# Лабораторна робота №2

# Визначення сумарного об’єму пор та граничного об’єму адсорбційного простору активного вугілля

Мета роботи: визначити сумарний об’єм пор та граничний об’єм адсорбційного простору активного вугілля.

2.1. Стислі теоретичні відомості

Поруватість адсорбентів визначають, виходячи із їх істинної та уявної густини, і виражають в процентах від об’єму адсорбенту:

Р = (d – δ) 100 / d,

де Р – поруватість, %; d – істинна густина, г/см3; δ – уявна густина, г/см3.

Степінь розвитку поруватості адсорбентів характеризується сумарним об’ємом пор VΣ. В науковій літературі зустрічається позначення υΣ, а також використовуються терміни ˝максимальний (ад)сорбований об’єм˝, ˝об’єм (ад)сорбційного (пористого) простору˝. Сумарна поруватість може бути знайдена як різниця між об’ємом v1, що займає 1 г адсорбенту, і істинним об’ємом його твердої речовини v2:

VΣ = v1 – v2.

Загальний питомий об’єм v1 = 1/δ. Істинний об’єм v2 може бути знайдений із істинної густини речовини, оскільки v2 = 1/d.

Уявна густина дорівнює масі одиниці об’єму пористого матеріалу. Її можна визначити методом Кубелка, який базується на припущенні, що об’єм зерен залишається практично незмінним після просочування сорбенту парафіном, що заповнює тільки його зовнішні пори. Уявна густина активного вугілля знаходиться також по об’єму ртуті, оскільки ртуть не змочує вугілля і при атмосферному тиску заповнює не пори вугілля, а тільки пустоти між зернами зразка.

Для вивчення істинної густини необхідно застосовувати рідини чи гази, молекули яких достатньо малі і можуть проникати до найбільш вузьких пор. В якості основного стандартного методу визначення істинної густини прийнято метод заповнення гелієм пор адсорбенту, що був попередньо евакуйований (сферичні молекули гелію мають вандерваальсівський діаметр D = 2,0 Å).

Відносна складність методики заставила розробити більш простий – приблизний метод визначення сумарного об’єму пор активного вугілля, за яким отримують величини VΣ, що практично співпадають з величинами, знайденими гелієвим методом. Таким придатним для більшості практичних цілей виявився метод просочування адсорбентів водою при кип’ятінні. За таких умов вода витісняє із пор активного вугілля повітря досить повно. Воду із проміжків між зернами видаляють фільтруванням під вакуумом 60±5 мм рт. ст.

Вандерваальсівський діаметр молекули води складає 3,5 Å. Тому використання води замість гелію виключає із загального об’єму адсорбційного простору ті пори, діаметр яких ≤3,5 Å, але >2,0 Å. Це може внести деяку похибку при дослідженні адсорбції деяких газів, наприклад, СО або СО2 (D = 2,8 Å). Однак для адсорбції переважної кількості газів, парів чи розчинених речовин пори таких розмірів недоступні і тому їх можна виключити із сумарної поруватості активного вугілля.

Використовуючи набір пікнометричних рідин з різним розміром молекул (табл. 2.1) і виключаючи, таким чином, послідовно із загального об’єму пор пори з діаметром, що менший за вандерваальсівський розмір цих молекул, можна диференціювати об’єм найдрібніших пор за їх ефективним радіусом. Тоді об’єм пор, який нехтується при заміні пікнометричної рідини 1 рідиною 2, що має більші молекули, буде складати: ∆v = 1/d1 – 1/d2.

Таблиця 2.1. Вандерваальсівські діаметри молекул пікнометричних рідин

| Адсорбат | D, Å | Адсорбат | D, Å |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода | 3,5 | Діоксан | 5,9 |
| Метиловий спирт | 4,6 | Чотирьоххлористий вуглець | 6,1 |
| Оцтова кислота | 5,1 | Толуол | 6,3 |
| Етиловий спирт | 5,2 | н-Гексан | 6,7 |
| Ацетон | 5,6 | Триетиламін | 6,9 |
| Бензол | 5,8 | н-Октан | 7,3 |

Об’єм пор активного вугілля, що заповнюється при відносному тиску р/рs≈1, представляє собою граничний об’єм (ад)сорбційного простору, що також називається максимальним (ад)сорбційним об’ємом. В деякому наближенні він може бути охарактеризований за даними статичної активності в рівноважних умовах. Максимальна кількість газу (пари), що сорбується одиницею маси сорбенту при рівновазі з газом (парою), що вміщується в повітрі при даній температурі, і має певну концентрацію, називається рівноважною статичною активністю адсорбенту. При постійному тиску вона являється функцією температури і концентрації.

Рівноважну статичну активність виражають в см3 пари або газу (при н. у.), що сорбований 1 г адсорбенту (аs см3/г); в мг газу (пари) на 1 г сорбенту (мг/г), а також відношенням маси адсорбованого газу (пари) до маси вихідного сорбенту в %. Ці способи вираження пов’язані між собою:

as [ммоль/г] = 1/22,4 ∙ as [см3/г],

as [ммоль/г] = 1/М ∙ as [мг/г],

as [ммоль/г] = 1000/100М ∙ as [%] = 10/М ∙ as [%],

де М – молярна маса газу; 22,4 – об’єм 1 ммоль газу (пари) (при н. у.), см3.

Часто величину адсорбції відносять до маси адсорбенту, що вміщується в одиниці об’єму шару сорбенту. Якщо Δ – маса 1 см3 шару адсорбенту (насипна густина), то рівноважна статична активність 1 см3 шару адсорбенту складає:

as [ммоль/см3] = Δas [ммоль/г].

Найбільш розповсюджений метод визначення рівноважної статичної активності твердих пористих матеріалів – ексикаторний.

2.2. Експериментальна частина

2.2.1. Прибори, посуд, реактиви

Сушильна шафа. Аналітичні ваги. Водоструминний насос. Манометр. Секундомір. Сито з полотном № 05. Лійка Бюхнера. Колба Бунзена. Колби конічні місткістю 250 см3, 2 шт. Скляний циліндр місткістю 10 см3. Широкі скляні бюкси з притертими кришками, 8 шт. Ексикатор місткістю 2 дм3 з бензолом. Ексикатор місткістю 2 дм3 з СаСl2. Шпатель фарфоровий. Затискач. Папір фільтрувальний лабораторний.

2.2.2. Сумарний об’єм пор

Метод визначення сумарного об’єму пор по воді оснований на заповнені водою пор розміром від 0,3 до 104 нм при кип’ятінні наважки вугілля у воді та видалення надлишку води з поверхні зерен шляхом відсмоктування при певних умовах.

2.2.2.1. Опис схеми установки

Для визначення сумарного об’єму пор по воді збирають пристрій, загальний вигляд якого представлений на рис. 2.1. При роботі водоструминного насосу 1 шляхом зміни витрати води водопровідним краном регулюють розрядження, яке вимірюють манометром 3. Колба 2 слугує буферною ємкістю. Запірний кран 4 (з отвором скляним діаметром 6-8 мм) пристосований для відключення колби 5, до якої кріпиться порцелянова лійка Бюхнера 6.

Рис. 2.1. Схема лабораторної установки: 1 – водоструминний насос; 2 – проміжна буферна ємкість; 3 – манометр; 4 – кран з’єднувальний скляний; 5 – лійка Бюхнера; 6 – колба Бунзена

2.2.2.2. Проведення аналізу

Перед початком визначення вугілля відсіюють від пилу на ситі з полотном № 05, потім висушують в сушильній шафі при температурі 100-110 оС в шарі не більше 5 мм протягом 1 години у порцеляновій чашці. Із висушеної проби насипають в мірний циліндр при слабкому струшуванні 10 см3 вугілля і пересипають в попередньо зважений бюкс, закривають кришкою і зважують з похибкою не більше 0,01 г.

Після зважування вугілля кількісно переносять до конічної колби, заливають 100 см3 води і відмічають її рівень. Уміст колби кип’ятять протягом 15 хвилин, після чого добавляють холодну дистильовану воду до початкового об’єму і зовнішню поверхню колби охолоджують водою з крану до кімнатної температури.

На дно порцелянової лійки 6 вкладають паперовий фільтр і змочують його водою. При закритому крані 5 в системі створюють розрядження 60 мм рт. ст., потім поворотом крану 5 створюють розрядження в колбі, після чого колбу знову відключають. Увесь час уважно стежать за тим, щоб при відсмоктуванні фільтр щільно прилягав до дна лійки і щоб з’єднувальні шланги не перетискались.

Уміст конічної колби обережно без втрат переносять в лійку для відсмоктування і розрівнюють вугілля по поверхні фільтру шпателем. Поворотом крану починають відсмоктування, одночасно запускаючи секундомір, і протягом 3 хвилин підтримують розрядження 60 мм рт. ст.

По закінченні цього часу вугілля зсипають в бюкс, в якому проводили початкове зважування, для чого колбу з лійкою обережно нахиляють при відкритому крані, слідкуючи за тим, щоб вода не потрапила у лійку. Зерна, що залишились на фільтрі, акуратно знімають шпателем, переносять в бюкс без втрат і закривають кришкою. Бюкс з вологим вугіллям зважують з похибкою не більше 0,01 г не пізніше чим через 3 хвилини після закінчення відсмоктування.

Перекривають кран, знімають фільтр, із колби виливають воду та підготовляють установку для наступного досліду. Результати двох паралельних дослідів не повинні розрізнятися між собою більше ніж на 5 %. Розрахунок сумарної поруватості ведуть за формулою:

VΣ = (mр – mо) / mо ∙ dН2О,

де mр – маса вологого активного вугілля (без бюкса), г; mо – маса вихідного активного вугілля (без бюкса), г; dН2О – густина води при даній температурі, г/см2.

2.2.3. Рівноважна статична активність

Наважку активного вугілля масою ~1 г, що взята із точністю до 0,001 г, поміщують в попередньо зважений (разом з кришкою) скляний бюкс, ставлять у нагріту до температури 100-110 оС сушильну шафу і відкривають кришку.

Кожні 30 хвилин закритий охолоджений до кімнатної температури в ексикаторі з СаСl2 бюкс зважують на аналітичних вагах. Коли відхилення між результатами двох послідовних зважувань не перевищуватиме 0,5 %, бюкс із вугіллям залишають відкритим в ексикаторі з бензолом на добу.

По закінченні цього часу бюкс закривають і зважують на аналітичних вагах. Об’єм адсорбційного простору розраховують за формулою:

as = (mр – mо) / mо ∙ dб,

де mр – маса вугілля після контакту із бензолом (без бюкса), г; mо – маса вихідного (сухого охолодженого) активного вугілля(без бюкса), г;

dб – густина бензолу при даній температурі, г/см3.

Усі отримані експериментальні дані заносять до табл. 2.2.

Таблиця 2.2. Експериментальні дані

| Марка вугілля | VΣ, см3/г | as, см3/г |
| --- | --- | --- |

2.3. Техніка безпеки

- При роботі на лабораторній установці необхідно слідкувати, щоб при відсмоктуванні фільтр щільно прилягав до дна лійки (повітря не повинно "свистіти") і щоб з’єднувальні шланги не перегиналися.

- При пересипані вологого вугілля із лійки до бюксу не допускати втрати зерен адсорбенту.

- Для запобігання термічних опіків при вилученні гарячого бюксу із сушильної шафи користуйтесь металічним захватом.

- Усі роботи з бензолом проводити у витяжній шафі.

2.4. Контрольні запитання

2.4.1. Допуск до роботи

- Мета роботи. Техніка безпеки.

- Поняття сумарного об’єму пор та граничного об’єму адсорбційного простору, методи їх визначення у лабораторних умовах.

- Схема лабораторної установки, порядок і правила безпечної роботи на ній.

2.4.2. Захист роботи

- Чим характеризується і як виражається поруватість активного вугілля?

- Якими методами можна визначити уявну та істинну густину поруватого тіла?

- Що називають рівноважною статичною активністю адсорбенту? Від чого вона залежить?

- Яка різниця між сумарним об’ємом пор, максимальним адсорбованим об’ємом, об’ємом адсорбційного простору та об’ємом пористого простору? Які одиниці виміру мають ці величини?

- Що таке граничний об’єм адсорбційного простору, максимальний адсорбційний об’єм? В яких одиницях вони можуть вимірюватися?

Розглянуто і затверджено на засіданні

кафедри технології неорганічних речовин

та загальної хімічної технології ТНР та ЗХТ

протокол №10 від ”28” квітня 2010 р.

____________________________

(підпис)

в.о. завідувача кафедри ТНР та ЗХТ

д.т.н., професор Астрелін І.М.

# Лабораторна робота №3

# Дослідження об’ємів пор та питомої площі поверхні активного вугілля

Мета роботи: визначити об’єми мікро-, перехідних та макропор, а також питому площу поверхні зразка активного вугілля.

3.1. Стислі теоретичні відомості

Більшість марок активного вугілля, що використовується на практиці, має всі три різновиди пор, які представляють собою єдину розгалужену систему, в якій перехідні пори являються відгалуженням від макропор, а мікропори – продовженням перехідних пор. Характер поруватості активного вугілля визначається властивостями вихідного матеріалу, умовами карбонізації і активації. Пориста структура має великий вплив на перебіг адсорбційних, іонообмінних, каталітичних та інших процесів на поверхні адсорбентів.

Активне вугілля має досить високі величини питомої поверхні (500-1000 м2/г і більше). Ці сорбенти зазвичай характеризуються розвинутою полідисперсною структурою, а спеціальними синтезами можуть бути отримані зразки з вузьким розподілом пор за радіусами необхідних розмірів.

Величина сумарного об’єму пор адсорбенту не дає уявлення про його активність і максимальний об’єм речовини, який може поглинути із пари або розчину цей адсорбент. Частина загальної кількості пор може мати достатньо крупні розміри (макропори), внаслідок чого вона не заповнюється повністю при капілярній конденсації пари навіть при відносному тиску, що наближається до одиниці. Адсорбція на поверхні цих пор також мізерно мала, оскільки мала їх поверхня.

Об’єм перехідних пор відіграє значну роль в поглинанні речовини. Цей об’єм може бути оцінений по кількості капілярно сконденсованої пари при р/рs≈1 (зазвичай виміри ведуть при р/рs≈0,9). Адсорбційна ємність перехідних пор при відносному тиску, що недостатній для початку капілярної конденсації парів на них, може характеризуватися величиною питомої площі поверхні (Sпит).

В неоднорідно поруватих тілах доля загальної поруватості, що припадає на мікропори, інколи перевищує об’єм решти пор. Доля пористості, що припадає на мікропори, заповнюється при адсорбції парів об’ємно при тисках, що відповідають початку капілярної конденсації. Адсорбційну ємність цієї частини структури адсорбенту найбільш однозначно визначає об’єм мікропор.

Таким чином, пористі адсорбенти повинні бути охарактеризовані, що найменше, чотирма параметрами – сумарним об’ємом всіх пор, а також об’ємами макро-, перехідних і мікропор. Більш детальна характеристика пористої структури адсорбентів можлива лише при наявності відомостей про розподіл об’єму кожної із цих основних груп пор за їхніми радіусами (r).

Найбільш крупні пори, враховуючи і безпосередньо видимі при невеликому збільшенні, – макропори з r > 50 нм. Перехідні пори – більш крупний різновид; їх радіус знаходиться в межах 2-50 нм). При сорбції парів в області високих відносних тисків (аж до тиску насичення) в цих порах відбувається капілярна конденсація – зжиження парів в результаті зниження пружності насиченої пари над ввігнутим меніском рідини. Мікропори – найдрібніші пори, їх розміри молекулярного порядку (r < 2 нм). Їм належить практично вся поверхня, на якій відбувається адсорбція.

На долю макропор від загального об’єму пор 1 г активного вугілля зазвичай припадає 0,2-0,5 см3/г, мезопор – 0,02-0,1 (в спеціальних випадках – у вугілля, що призначене для сорбції крупних молекул, до 0,7 см3/г), мікропор 0,15-0,60 см3/г. Питома поверхня вугільних адсорбентів забезпечується основним чином макро- і мезопорами, так як згідно уявлень, що витікають із теорії об’ємного заповнення мікропор, поняття поверхні мікропор не має фізичного змісту.

3.2. Експериментальна частина

3.2.1. Прибори, посуд, реактиви

Сушильна шафа. Аналітичні ваги. Рефрактометр. Пікнометри на 10 см3, 6 шт. Мірні колби з резиновими пробками місткістю 100 см3, 6 шт. Скляні пробірки з резиновими пробками місткістю 50 см3, 8 шт. Скляні градуйовані ампули із щільно притертими пробками місткістю 25 см3, 6 шт. Скляні не градуйовані ампули із щільно притертими пробками місткістю 10 см3, 6 шт. Хімічні лійки з вузьким горлом, 8 шт. Піпетки хімічні градуйовані місткістю 5 см3, 1 шт. та місткістю 25 см3, 3 шт. Піпетки хімічні не градуйовані місткістю 5 і 25 см3 по 1 шт. Скляна паличка. Папір фільтрувальній. Ізопропіловий спирт. Толуол. Ізооктан.

3.2.2. Об’єм макропор

Об’єм макропор (Vмак, см3/г) вугілля знаходять за різницею між сумарною пористістю VΣ (п. 2.2.2.) і граничним об’ємом адсорбційного простору as (п. 2.2.3.):

Vмак = VΣ – as.

3.2.3. Об’єм мікропор і перехідних пор

3.2.3.1. Побудова калібрувального графіку

У шістьох пронумерованих мірних колбах місткістю 100 см3 із щільно притертими пробками готують шість вихідних розчинів ізопропілового спирту у воді концентрації со = 0,5; 1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5 моль/дм3. Для цього в колби піпеткою приливають 3,8; 11,5; 19,1; 26,7; 34,4; 42,0 см3 ізопропанолу і доводять об’єми водою до мітки. Уміст колб ретельно перемішують і вимірюють показник заломлення вихідних розчинів (n20D(в)).(Додаток А).

Отримані дані заносять до табл. 3.1 і будують калібрувальний графік – залежність показника заломлення (n20D(в)) від концентрації вихідного розчину ізопропанолу (со, моль/дм3).

3.2.3.2. Проведення аналізу

Перед початком визначення вугілля висушують в сушильній шафі при температурі 100-110 оС протягом 1 години.

У шістьох пронумерованих скляних пробірках на 50 см3 із резиновими пробками зважують по 1 г активного вугілля з точністю до 0,01 г і приливають по 25 см3 приготованих розчинів спирту (п. 3.2.3.1). Уміст ампул ретельно перемішують, одночасно готують ще дві ампули (контрольні) – з паралельним і холостим дослідами.

Потім уміст ампул швидко відфільтровують через сухий знезолений фільтр (фільтр водою не змочувати, перші порції фільтрату відкидати!) і визначають показники заломлення рівноважних розчинів (n20D(р)).

3.2.3.3. Обробка і представлення результатів

Будують ізотерму адсорбції спирту на досліджуваному зразку (рис. 3.1).

Для цього по осі абсцис відкладають значення рівноважної концентрації розчину ізопропілового спирту ср, що знайдені за калібрувальним графіком, а по осі ординат – відповідне значення адсорбції а ізопропанолу, розраховане за формулою:

Рис. 3.1. Ізотерма адсорбції ізопропілового спирту на березовому активному вугіллі

а = (со – ср) · V / 1000 · m,

де V – об’єм розчину ізопропанолу, см3; m – маса наважки адсорбенту, г.

Усі дані заносять до табл. 3.1.

Таблиця 3.1. Дані аналізу вихідних і рівноважних розчинів ізопропанолу

| № колби | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| со, моль/дм3 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| n20D(в) |  |  |  |  |  |  |
| n20D(р) |  |  |  |  |  |  |
| ср, моль/дм3 |  |  |  |  |  |  |
| а, ммоль/г |  |  |  |  |  |  |

Відшукавши за графіком граничне значення адсорбції а∞ (моль/г), розраховують об’єм мікропор (Vмік, см3/г) і перехідних пор (Vпер, см3/г):

Vмік = а∞ ∙ Vm,

Vпер = as – Vмік,

де Vm – мольний об’єм ізопропілового спирту, см3/моль.

Відповідно отриманим даним будують структурну криву досліджуваного активного вугілля. Вона представляє собою залежність розрахованих об’ємів вивчених різновидів пор від їх радіусу. При побудові графіку припускають, що радіус мікропор складає 10-8 см, перехідних 10-6 см і макропор 10-2 см.

3.2.4. Питома поверхня

Метод рідиннофазної адсорбції толуолу із розчинів його в ізооктані придатний для швидкого визначення питомої поверхні високоактивних адсорбентів. Однак невиміряною залишається невелика частина поверхні, що приходиться на тонкі пори, які не доступні молекулам толуолу. Безпосередня задача цього методу – визначення максимальної адсорбції толуолу (вона пропорційна питомій площі поверхні).

3.2.4.1. Приготування вихідних розчинів толуолу

У шістьох пронумерованих градуйованих скляних ампулах місткістю 25 см3 із шліфами та щільно притертими пробками готують шість вихідних розчинів толуолу в ізооктані різної концентрації (С). Для цього за допомогою циліндру в ампули приливають об’єми толуолу (Vт) та ізооктану (Vіз), як вказано в 25абл.. 3.2. Уміст ампул ретельно перемішують і вимірюють показник заломлення (n20D(в)) та густину (d20) отриманих розчинів.

В разі, якщо виміряне значення nD20 відрізняється від заданого (см. 25абл.. 3.2) більше ніж на 0,0003, концентрацію розчину корегують додаючи необхідний компонент, і знову вимірюють показник заломлення.

Таблиця 3.2. Показники вихідних розчинів толуолу в ізооктані

| № колби | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С, % об. | 27,1 | 30,0 | 32,8 | 35,7 | 38,5 | 41,4 |
| Vт, см3 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,1 | 7,7 | 8,3 |
| Vіз, см3 | 14,6 | 14,0 | 13,4 | 12,9 | 12,3 | 11,7 |
| n20D(в) | 1,4200 | 1,4230 | 1,4260 | 1,4290 | 1,4320 | 1,4350 |
| d20, м2/г |  |  |  |  |  |  |

3.2.4.2. Проведення аналізу

Шість пронумерованих скляних не градуйованих ампул місткістю 10 см3 із шліфами та щільно притертими пробками зважують на аналітичних вагах (m1). В кожну ампулу вносять рівно по 1 г активного вугілля з точністю 0,01 г (m), приливають 4-5 мл приготованого розчину толуолу в ізооктані (п. 3.2.4.1) на 1-2 мл вище рівня адсорбенту і знову зважують (m2). Усі отримані експериментальні дані заносять в таблицю 3.3 і розраховують масу розчину толуолу, що залитий у кожну ампулу (mт). Уміст ампул ретельно перемішують і вимірюють показник заломлення рівноважних розчинів (n20D(р)).

Якщо температура в лабораторії відрізняється від 20оС, значення показників заломлення (n20D(в) та n20D(р)) перераховують на реальну температуру:

n = n20 + (20 – t) ∙ 0,0002.

На основі отриманих даних розраховують величину адсорбції толуолу активним вугіллям, використовуючи наступну формулу, одержані результати також заносять до таблиці 3.3.

а = mт ∙ (n20D(в) – n20D(р)) ∙ 104 / m ∙ d20.

Таблиця 3.3. Дані аналізу рівноважних розчинів толуолу в ізооктані

| № колби | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m1, г |  |  |  |  |  |  |
| m2, г |  |  |  |  |  |  |
| mт, г |  |  |  |  |  |  |
| n20D(р) |  |  |  |  |  |  |
| а, м2/г |  |  |  |  |  |  |

3.2.4.3. Обробка і представлення результатів

Будують графік залежності показника заломлення рівноважних розчинів толуолу в ізооктані від розрахованих величин питомої адсорбції в масштабі: 1 см абсциси відповідає 0,01 одиниці (n20D(р)), а 1 см ординати – 10 одиницям а. Показник заломлення 100 %-ного розчину толуолу складає 1,4964 (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Графік для визначення адсорбції толуолу в ізооктані за зміною показника заломлення nD20

0

20

40

60

80

1,38

1,4

1,42

1,44

1,46

1,48

n

D

20

а, ммоль/г

a

max

=85

За графіком визначають аmax і розраховують питому площу поверхні досліджуваного активного вугілля (м2/г):

Sпит = 3,2аmax.

Результати дослідження пористої структури даного активного вугілля, що отримані у лабораторній роботі, зводять у таблицю 3.4.

Таблиця 3.4. Експериментальні дані

| Марка вугілля | VΣ, см3/г | as, см3/г | Vмак, см3/г | Vпер, см3/г | Vмік, см3/г | Sпит, м2/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. Техніка безпеки

- Виконувати роботу треба згідно вказаної у даному тексті послідовності. За наявності сумнівів щодо виконання будь-якої процедури звертатись до викладача.

- Перед початком роботи перевірити установку нуль-пункту рефрактометру.

- Кількість рідини, що заливається в кювету рефрактометру, у всіх випадках вимірювання повинна бути однаковою.

- Усі роботи із толуолом та ізооктаном здійснювати тільки у витяжній шафі з використанням пробовідбірників.

3.4. Контрольні запитання

3.4.1. Допуск до роботи

- Мета роботи та послідовність її виконання. Техніка безпеки.

- Назвіть різновиди пор, що присутні в активному вугіллі, їхні розміри та частку від загального об’єму пор.

- У яких процесах пориста структура активного вугілля відіграє вирішальну роль? Поясніть чому.

- Перерахуйте та розкрийте суть методів вимірювання поруватості твердих тіл.

3.4.2. Захист роботи

- Чим визначається характер поруватості активного вугілля?

- Які величини питомої площі поверхні має активне вугілля?

- Яка доля питомої площі поверхні активного вугілля припадає на кожен різновид пор?

- Якими видами пор забезпечується основна поверхня активного вугілля? Чому?

- Назвіть розміри мікро-, мезо- та макропор?

- На поверхні яких пор відбувається майже вся адсорбція?

Розглянуто і затверджено на засіданні

кафедри технології неорганічних речовин

та загальної хімічної технології ТНР та ЗХТ

протокол №10 від ”28” квітня 2010 р.

____________________________

(підпис)

в.о. завідувача кафедри ТНР та ЗХТ

д.т.н., професор Астрелін І.М.

# Лабораторна робота №4

# ВИВЧЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОВЕРХНІ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ

Мета роботи: ознайомитися з основними фізико-хімічними властивостями активного вугілля. Для даного зразку активного вугілля визначити статичну обмінну ємність, функціональний склад поверхні та її рН, а також залежність обмінної ємності вугілля від рН розчину.

  - Стислі теоретичні відомості

Кисневі комплекси активного вугілля, так звані поверхневі оксиди, сильно впливають на полярні властивості вугільної поверхні та її адсорбційну здатність, що важливо з практичної точки зору. Полярність поверхні кисеньвмісного активного вугілля обумовлює інтенсивну адсорбцію водяної пари із вологої газової атмосфери та одночасно уповільнює поглинання інших парів та газів. У рідкій фазі вибіркова адсорбційна здатність активного вугілля відносно різних полярних речовин також залежить від цих поверхневих сполук.

Активне вугілля, що було прожарене при 1000 С у вакуумі, поглинає кисень при кімнатній температурі. У присутності води чи водних розчинів кислот нейтралізується кількість кислоти, еквівалентна кількості кисню, що поглинувся. Поверхневі оксиди, що утворюються при цих умовах мають лужний характер (рис. 4.1). Однак значно частіше спостерігають поверхневі оксиди з кислою реакцією, які утворюються під час взаємодії вугілля або із киснем при підвищеній температурі (300-500 С), або із окиснювачем – хлором, озоном, азотною кислотою, перманганатом калію, тощо – у водному розчині (рис. 4.2).

| Рис. 4.1. Структура лужних поверхневих оксидів за Бьомом | Рис. 4.2. Структура кислотних поверхневих оксидів за Бьомом |
| --- | --- |

Пунктирна лінія на рис. 4.1 означає, що карбонільна група та група піронового типу розташовані не в одному бензольному кільці, а з'єднані через резонансну систему -електронів графітових шарів, що розташовані один над одним, або у різних графітових шарах.

Здатність поверхневих функціональних груп активного вугілля до дисоціації та обміну іонами дозволяє використати для аналізу хімії його поверхні стандартні аналітичні методики. Так, визначення однієї з найважливіших характеристик вуглецевих сорбентів – статичної обмінної ємності, засновано на реакції нейтралізації й реалізується методом кислотно-основної титриметрії.

При взаємодії сильної основи з поверхнею вугілля у водному розчині відбувається нейтралізація катіонів вугілля аніонами лугу, що утворилися внаслідок дисоціації вихідних речовин, відповідно до реакції: Н+ + ОН- = Н2О. Відтитрувавши отриманий і вихідний розчини лугу кислотою, визначають кількість ОН-іонів, що прореагували. Вона еквівалентна концентрації Н+ на поверхні вугілля і характеризує загальний вміст кислотних груп (ммоль/г). При взаємодії ж з кислотою нейтралізуються поверхневі центри оснòвного характеру, кількість яких також встановлюють кислотно-основним титруванням.

Аналогічним чином проводять аналіз функціонального складу поверхні вугілля. Вивчаючи розподіл поверхневих функціональних груп за ступенем кислотності вугілля титрують основами різної сили NaOH, Na2CO3, NaHCO3 та HCl. Цей метод розроблений відомим німецьким ученим H.P. Boehm і ґрунтується на припущенні, що бікарбонат натрію нейтралізує найбільш сильні кислотні центри, гідрокарбонат – їх же та слабокислотні карбоксильні групи, луг – в додачу і фенольні, тоді як кислота може взаємодіяти лише із поверхневими угрупованнями оснòвного типу.

Вивчення функціональної залежності ємності іонообмінного матеріалу від рН розчину здійснюється за методикою рН-потенціометричного титрування. Вона полягає в побудові двох кривих титрування речовини, що може обмінюватися іонами з активним вугіллям в його присутності та без нього. Якщо іоніт перебуває в Н-формі (дисоціює з утворенням іонів водню, тобто проявляє кислотні властивості), то при титруванні розчину електроліту в його присутності витрата лугу буде більша, ніж при титруванні того ж розчину без катіоніту. Внаслідок цього крива титрування в присутності катіоніту буде зміщена убік зростання об'єму лугу (рис. 4.3).

При дослідженні іонообмінних властивостей активного вугілля кількість та якість окремих типів поверхневих груп, що здатні до обміну іонами, оцінюють на підставі аналізу кривих титрування. По виду цих кривих (рН розчину, як функція кількості доданого лугу або кислоти; залежність кількості поглинених іонів – абсолютного або відносного – від рН) можна приблизно, але зазвичай досить точно для практичних цілей, судити про характер іонообмінника (моно- або поліфункціональний), про тип активних груп, про їхню здатність до дисоціації, про найбільш зручний для роботи інтервал рН та ін.

Різниця абсцис двох точок, що лежать на різних кривих титрування при однаковому значенні рН, дає можливість обчислити кількість мілімолів іонів Н+, що витиснене з катіоніту при даному рН. Знаючи ж це число, можна розрахувати число мілімолів інших катіонів а, що обмінялися з іонами Н+ іоніту (виражається в ммоль/г сухого катіоніту). Вимірюючи на графіку різницю абсцис при різних рН, знаходять залежність величини а від рН:

Рис. 4.3. Крива титрування у відсутності (1) і в присутності (2) активного вугілля

а = с (V1 – Vo) / m,                                                     (4.1)

де c – концентрація розчину кислоти (лугу), ммоль/дм3; V1 – об'єм титрованого розчину лугу, що відповідає даному значенню рН розчину в присутності катіоніту, дм3; Vo – те ж без катіоніту, дм3; m – наважка сухого катіоніту, г.

Якщо умовно розділити криві титрування на ряд ділянок і визначити середні константи іонізації кожного типу функціональних груп по методу Гріссбаха, вважаючи, що рН = рК у точці, що відповідає 50 %-вий нейтралізації типу груп, який представляється даною ділянкою, можна з більшим або меншим наближенням обчислити константи дисоціації поліфункціональних іонітів.

У такий спосіб, наприклад, стало відомо, що карбоксильні і фенольні групи на поверхні окисненого активного вугілля функціонують в інтервалі рН 1-8 та 8-10, відповідно. Уявні константи дисоціації функціональних груп вугілля, що було окиснене азотною кислотою, які були розраховані за рівнянням Хендерсона-Хасельбаха, для карбоксильних груп склали 4,2∙10-5, а для фенольних – 4,7∙10-10.

4.2. Експериментальна частина

4.2.1. Прилади, посуд, реактиви

Сушильна шафа. Апарат для струшування. Ваги аналітичні. Електрична плитка. рН-метр. Фарфорова ступка й маточка. Бюретки для титрування ємністю 25 см3, 4 шт. Колби конічні ємністю 100 см3, 30 шт. Колби конічні ємністю 250 см3, 5 шт. Лійки скляні, 6 шт. Піпетки місткістю 5 см3. Титровані розчини NaCl 0,2 м; NaOH 0,1 м; НСl 0,1 м; NaOH 0,05 м; НСl 0,05 м; Na2CO3 0,05 м; NaHCO3 0,05 м. Індикатори: метиловий червоний 1,0 %, метиловий помаранчевий 1,0 %, фенолфталеїн 1,0 %.

4.2.2. Статична обмінна ємність

У конічній колбі на 100 см3 на аналітичних вагах зважують ~0,25 г активного вугілля, приливають 25 см3 0,1 м розчину NaOH, щільно закривають і струшують протягом 4 годин, або залишають без струшування на добу.

Потім фільтрують, відкидаючи перші порції фільтрату, відбирають 5 см3 фільтрату і переносять у колбу для титрування. Доводять об'єм розчину дистильованою водою до 50 см3 і титрують 0,1 м НСl у присутності метилового червоного до переходу забарвлення з жовтого в червоне. У такий спосіб визначають рівноважну концентрацію лугу (ср, моль/дм3).

Аналогічним чином аналізують вихідний розчин NaOH, уточнюючи вихідну концентрацію лугу (со, моль/дм3). Статичну обмінну ємність (СОЄ, моль/г) аналізованого вугілля визначають за формулою:

СОЄ = V (со – ср) / m,                                          (4.2)

де V – об'єм розчину NaOH, що взятий для реакції, дм3;

m – маса вихідного активного вугілля, г.

4.2.3. Функціональний склад поверхні

На аналітичних вагах у пронумеровані конічні колби на 100 см3 беруть чотири наважки (~0,25 г) активного вугілля. У кожну колбу приливають по 50 см3 0,05 м HCl, NaOH, Na2CO3 і NaHCO3, щільно закривають і струшують протягом 4 годин або залишають без струшування на добу. Потім фільтрують, відкидаючи перші порції фільтрату, і відбирають по 5 см3 фільтрату у колби для титрування.

Аналогічно п. 4.2.2. визначають рівноважні концентрації розчинів та уточнюють вихідні їх концентрації. Для титрування кислоти використовують 0,05 м розчин NaOH та індикатор фенолфталеїн. Гідроксид, карбонат і гідрокарбонат натрію титрують 0,05 м HCl у присутності метилового червоного.

Користуючись формулою 4.2, розраховують кількість загальних кислотних (Скисл, моль/г), карбоксильних (Скарб, моль/г), фенольних (Сфен, моль/г) та лужних (Сосн, моль/г) функціональних груп на поверхні досліджуваного активного вугілля. Для цього ґрунтуються на припущенні, що бікарбонат натрію нейтралізує найбільш сильні кислотні центри, гідрокарбонат – їх же та слабокислотні карбоксильні групи, луг – в додачу і фенольні, тоді як кислота може взаємодіяти лише із поверхневими угрупованнями оснòвного типу. Усі дані заносять до табл. 4.3.

4.2.4. рН поверхні вугілля (вугільної суспензії)

У фарфоровій ступці розтирають у порошок невелику кількість вихідного активного вугілля. На аналітичних вагах і у конічній колбі на 250 см3 зважують 0,2 г отриманого порошку і заливають 100 см3 дистильованої води, щільно закривають і струшують протягом 4 годин або залишають без струшування на добу. Потім кип'ятять 5 хвилин, швидко охолоджують проточною водою і фільтрують через знезолений фільтр, відкидаючи перші порції фільтрату. рН водної витяжки вимірюють рН-метром при безперервному перемішуванні, а дані заносять до табл. 4.3.

    - Залежність обмінної ємності від рН розчину

Перед початком визначення вугілля висушують в сушильній шафі при температурі 100-110 оС протягом 1 години.

На аналітичних вагах у 12 пронумерованих конічних колб на 100 см3 беруть 12 наважок активного вугілля по 0,5 г. У кожну колбу приливають по 25 см3 0,2 м розчину хлориду натрію, а також розчини гідроксиду натрію (0,1 м) та хлорводневої кислоти (0,1 м) у кількостях, що позначені в таблиці 4.1. До кожної колби додають дистильовану воду так, щоб загальний об'єм рідини в кожній склянці складав 50 см3 (завдяки цьому рівноважна концентрація NaCl в усіх склянках є однаковою і складає 0,1 м), щільно закривають і струшують на апараті для струшування протягом 4 годин або залишають на добу, після чого визначають рН кожного розчину.

Таблиця 4.1. Дані для приготування серії вихідних розчинів

| Номер колби | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм NaCl, см3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Об’єм NaОН, см3 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Об’єм НCl, см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Об’єм Н2О, см3 | 25,0 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 24,5 | 24,0 | 23,5 | 23,0 |

Отримані дані спочатку відкладають на графіку, по осі абсцис якого – число см3 розчину лугу (кислоти), що додано в кожну склянку, а по осі ординат – виміряні значення рН, а потім заносять до таблиці 4.2. Таким шляхом одержують криву 2 (рис. 4.3).

Щоб одержати криву 1 проводять так званий "холостий" дослід – експеримент, аналогічний попередньому, але без вугілля. Для цього у 12 конічних колб наливають по 25 см3 хлориду натрію, додають аналогічні кількості NaОН або НCl і доводять об'єм кожної склянки до 50 см3, як у таблиці 4.1. Потім струшують на апараті для струшування протягом 4 годин, або залишають на добу, після чого визначають рН кожного розчину, дані заносять до таблиці 4.2.

Користуючись побудованими кривими, обчислюють різницю абсцис для заданих значень рН і за формулою (4.1) розраховують а. Отримані значення заносять у табл. 4.2 і будують по них графічну залежність у координатах рН – а, з'ясовуючи тип аналізованого матеріалу відповідно до класифікації Ні кольського (Додаток Б).

Таблиця 4.2. Результати рH-метричного титрування

| № колби | V1 | рН розчину з вугіллям | Vо | рН розчину без вугілля | V1 – Vо | рН для різниці V1 – Vо | с, моль/дм3 | а, моль/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця 4.3. Експериментальні дані

| Марка вугілля | СОЄ, моль/г | рН поверхні вугілля | Скисл, моль/г | Скарб, моль/г | Сфен, моль/г | Сосн, моль/г | а, моль/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Техніка безпеки

- При виконанні роботи необхідно дотримуватися загальних правил поведінки в хімічній лабораторії, а також правил безпечної роботи з хімічними реагентами, скляним посудом та електричними приладами.

- Суворо дотримуватися правил безпечної роботи з кислотами, лугами, що викладені у загальній інструкції з техніки безпеки в хімічній лабораторії.

4.4. Контрольні запитання

4.4.1. Допуск до роботи

- Мета роботи та послідовність її виконання. Техніка безпеки.

- Методики визначення статичної обмінної ємності, функціонального складу поверхні та її рН, а також залежності обмінної ємності вугілля від рН розчину.

4.4.2. Захист роботи

- Як виглядають та яким чином утворюються лужні та кислотні поверхневі оксиди активного вугілля? Який вплив вони мають на перебіг фізико-хімічних процесів за участю активного вугілля?

- Якими аналітичними методами можливо досліджувати властивості поверхні, а також хімічний склад активного вугілля?

- Що таке СОЄ активного вугілля і про що "говорить" ця величина?

- Яку інформацію про склад та властивості поверхні активного вугілля дозволяє отримати метод рН-потенціометричного титрування?

Розглянуто і затверджено на засіданні

кафедри технології неорганічних речовин

та загальної хімічної технології ТНР та ЗХТ

протокол №10 від ”28” квітня 2010 р.

____________________________

(підпис)

в.о. завідувача кафедри ТНР та ЗХТ

д.т.н., професор Астрелін І.М.

Лабораторна робота №5

# МЕТОДИ ВИПРОБОВУВАННЯ АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ

Мета роботи: ознайомитися з основними методами випробовування промислового активного вугілля. Для даного зразку активного вугілля визначити адсорбційну активність за метиловим оранжевим і йодом, також освітлюючу здатність за метиленовим блакитним.

5.1. Стислі теоретичні відомості

Визначення питомої поверхні та поруватості сорбційних матеріалів часто проводять за допомогою моноіонних барвників. В залежності від заряду, який набуває у воді поверхня сорбенту, барвники поділяють на аніонні та катіонні. Більшість порошкоподібних та гранульованих адсорбентів, що представляють інтерес для промисловості, наприклад, кремнезем, 39світлю титану, активне вугілля, заряджаються у воді негативно, тому на їх поверхні адсорбуються аніонні барвники.

Оскільки розмір пор багатьох промислових адсорбентів порівняний із розміром молекул барвників, їх можна використовувати у якості молекулярних сит та, оцінюючи селективність, встановлювати особливості поруватої структури. Результати, що отримані таким способом, зазвичай погоджуються з відповідними даними інших методів.

Ізотерму адсорбції барвників можна визначати вимірюючи адсорбцію при кімнатній температурі. Зазвичай ця ізотерма характеризується ділянкою, що майже паралельна осі абсцис. Вважається, що плато на ізотермі відображає завершення утворення конденсованого мономолекулярного покриття адсорбенту. Якщо відома площа поперечного перерізу адсорбованої молекули барвника, за ізотермою можна розрахувати питому поверхню адсорбенту.

Згідно розрахунків, барвники адсорбуються у формі міцел, у яких молекули розташовуються у декілька шарів, а середнє число молекул в одній міцелі збільшується в кубічній залежності від маси забарвлюючого іону в молекулі барвника. Так, у барвника метиленовий блакитний (маса 302) число молекул в агрегаті (N) складає 2,0, и це означає, що барвник адсорбується у вигляді димерів, а у барвника чистого блакитного (іонна маса 477) N=9. Встановлено також, що на поверхні адсорбенту міцели розташовуються пласко, тому кожна міцела займає таку ж площадку, як ізольована молекула барвника.

Адсорбція метиленового блакитного дає уяву про поверхню активного вугілля, що утворена порами з діаметром більше 1,5 нм. Титром метиленового блакитного вважається число см3 знебарвлюючого розчину.

Активне вугілля в залежності від областей застосування поділяють на три групи. Освітлююче активне вугілля, що призначене для знебарвлювання розчинів, тобто для адсорбції забарвлюючих домішок із крупними молекулами або частинками колоїдного ступеня дисперсності.

Вугілля газового типу використовують для адсорбції газів, парів (при малих концентраціях) та розчинених речовин, молекули яких за розмірами близькі до молекул пароподібних речовин.

Рекупераційне активне вугілля застосовують для уловлювання та повернення до виробництва парів летких розчинників (при високих концентраціях).

До першої групи належить активне вугілля марок А, Б, АГС-4, ОС, МД и др. Вугілля деревне 40світлюю ч марок А та Б виготовляється із деревного вугілля-сирцю методом активації із послідуючим подрібненням у порошок; використовується для освітлення харчових, фармацевтичних та інших продуктів. Вугілля активне гранульоване марки АГС-4 застосовується для знебарвлення цукрових сиропів у сахарорафінадних виробництвах. Вугілля активне мелене деревне марки МД призначене для освітлення забруднених та забарвлених розчинів, а також для видалення різноманітних речовин із розчинів та паро- (газо-) повітряних сумішей. Вугілля 40світлюю ч активне марки ОС використовують для очистки рідин від високомолекулярних смолистих та забарвлюючих речовин.

Активне вугілля газового типу призначене для тонкої очистки та розділення газів, для адсорбції розчинених речовин із малою величиною молекули при відносно невеликих концентраціях, очистки води з метою видалення неприємного запаху, як каталізатор і основа каталізатору тощо. Сорбційна активність за йодом (йодний індекс, йодне число, адсорбція йоду) – кількість йоду у мг, яка може бути адсорбована 1 г порошкоподібного активного вугілля із розбавленого водного розчину, – один з найважливіших параметрів вугілля цього типу.

Широко вживані марки вугілля газового типу такі, як СКТ, ДАК, КАД та інші. Вугілля активне марки СКТ використовується для уловлювання парів органічних розчинників, для очистки води та водних розчинів від різних домішок. Активне вугілля марки ДАК пристосоване для видалення масла із парового конденсату на ТЕЦ, для адсорбції емульсій типу «масло у воді», для видалення різноманітних речовин із розчинів. Активне вугілля КАД застосовується у промисловості для видалення йоду з мінералізованих бурових вод, поглинання різних речовин із розчинів та паро- (газо-) повітряних сумішей. КАД мелене використовується в кольоровій металургії при флотації руд корисних копалин.

І для 41світлюю чого, і для газового активного вугілля адсорбційна активність за індикаторами – метиловим оранжевим і метиленовим блакитним являється важливим фізико-хімічним показником, до якого пред’являються жорсткі вимоги.

5.2. Експериментальна частина

5.2.1. Прибори, посуд, реактиви

Апарат для струшування. Фотоелектроколориметр. Кювети с товщиною поглинаючого світло шару 10 мм. Центрифуга кутова. Бюретки для титрування ємністю 25 см3, 2 шт. Колба мірна місткістю 100 см3, 11 шт. Колба конічна місткістю 100 см3, 5 шт. Піпетки ємністю 1 та 10 см3. Розчини метилового оранжевого 150 мг/дм3 та метиленового блакитного 0,15 %. Розчин йоду 0,1 м та тіосульфату натрію 0,1 м. Індикатор крохмаль.

5.2.2. Адсорбційна активність за метиловим оранжевим

5.2.2.1. Побудова градуйованого графіку

Для побудови градуйованого графіку готують розчини порівняння. Для цього у 10 мірних колб місткістю 100 см3 кожна вводять 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 см3 робочого розчину метилового оранжевого концентрації 150 мг/дм3, після чого об’єми доводять водою до мітки. Отримані розчини містять в 1 дм3 відповідно 0,75; 1,50; 3,00; 4,50; 6,00; 7,50; 9,00; 10,50; 12,00; 13,50 мг/дм3 метилового оранжевого.

Оптичну густину приготованих розчинів порівняння вимірюють на фотоелектроколориметрі, використовуючи світлофільтр із довжиною хвилі (λ) від 390 до 410 нм у кюветах із товщиною поглинаючого світло шару 10 мм. У якості контрольного розчину використовують дистильовану воду.

За отриманими даними будують градуйований графік – залежність оптичної густини від початкової концентрації розчину порівняння (со, мг/дм3).

5.2.2.2. Проведення аналізу

Перед початком визначення вугілля висушують в сушильній шафі при температурі 100-110 оС протягом 1 години.

На аналітичних вагах у конічній колбі на 100 см3 зважують ~0,1 г активного вугілля. Приливають 25 см3 розчину метилового оранжевого концентрації 150 мг/дм3, закривають і збовтують на апараті для струшування 30 хвилин. Потім вугільну суспензію переносять у пробірки для центрифугування та центрифугують протягом 15 хвилин. Відбирають 1 см3 освітленого розчину у мірну колбу на 100 см3, доводять об’єм до мітки дистильованою водою та вимірюють оптичну густину.

За отриманим значенням оптичної густини, користуючись градуйованим графіком, знаходять остаточну концентрацію метилового оранжевого у розбавленому розчині. Адсорбційну активність вугілля за індикатором (X, мг/г) розраховують за формулою:

X = V (со – Кср) / m,

де V – об’єм розчину індикатору, що взятий на освітлення, дм3; m – маса наважки активного вугілля, г; со – початкова концентрація метилового оранжевого, 150 мг/дм3; К – коефіцієнт розбавлення, що дорівнює 100; ср – остаточна концентрація метилового оранжевого у розбавленому розчині, мг/дм3.

Проводять 2-3 паралельних визначення, розбіжність між якими не повинна перевищувати 5 %.

5.2.3. Адсорбційна активність за йодом

Перед початком визначення вугілля висушують в сушильній шафі при температурі 100-110 оС протягом 1 години.

На технохімічних вагах у конічній колбі на 100 см3 зважують 1,0 г активного вугілля. Приливають 100 см3 0,1 м розчину йоду, закривають і збовтують на апараті для струшування 30 хвилин. Потім піпеткою відбирають 10 см3 освітленого розчину і титрують 0,1 м розчином тіосульфату натрію у присутності індикатору крохмалю, який приливають наприкінці титрування. Аналогічним чином уточнюють концентрацію вихідного розчину йоду.

Адсорбційну активність за йодом (F, %) розраховують за формулою:

F = (Vо – Vр) ∙ 0,0127 ∙ 100 ∙ 100 / 10 ∙ m,

де Vо – об’єм розчину тіосульфату натрію, що пішов на титрування вихідного розчину йоду, см3; Vр – об’єм розчину тіосульфату натрію, що пішов на титрування розчину йоду після освітлення досліджуваним активним вугіллям, см3; m – маса наважки активного вугілля, г; 0,0127 – кількість йоду, що відповідає 1 см3 0,1 м розчину тіосульфату натрію, г.

Проводять 2-3 паралельних визначення, розбіжність між якими не повинна перевищувати 5 %.

5.2.4. Освітлююча здатність за метиленовим блакитним

Перед початком визначення вугілля висушують в сушильній шафі при температурі 100-110 оС протягом 1 години.

На технохімічних вагах у конічній колбі на 100 см3 зважують 1,0 г активного вугілля, приливають 10 см3 0,15 % розчину метиленового блакитного, щільно закривають і збовтують протягом 10 хвилин. Після знебарвлення 10 доданих см3 продовжують прибавляти розчин метиленового блакитного по 1 см3 до синього забарвлення розчину, що не зникає протягом 5 хвилин.

Якщо перші 10 см3 барвника не знебарвлюються протягом 10 хвилин, дослід повторюють, починаючи з меншої кількості метиленового блакитного.

Освітлюючу здатність активного вугілля (Е, %) виражають у відсотках до умовно прийнятої величини – освітлюючої здатності сорбенту, 1 г якого знебарвлює 20 см3 0,15 %-вого водного розчину метиленового блакитного (умовно прийнята за 100 %):

E = 5 n,

де n – об’єм розчину метиленового блакитного, який знебарвлює 1 г активного вугілля, см3; 5 – коефіцієнт 100/20.

Проводять 2-3 паралельних визначення, розбіжність між якими не повинна перевищувати 5 %.

Результати випробовування даного активного вугілля зводять у таблицю 5.1.

Таблиця 5.1. Експериментальні дані

| Марка вугілля | X, мг/г | F, % | Е, % |
| --- | --- | --- | --- |

5.3. Техніка безпеки

- При виконанні роботи необхідно дотримуватися загальних правил поведінки в хімічній лабораторії, а також правил безпечної роботи з хімічними реагентами, скляним посудом та електричними приладами.

- Перед початком роботи перевірити установку нуль-пункту рефрактометру.

- Кількість рідини, що заливається в кювету рефрактометру, у всіх випадках вимірювання повинна бути однаковою.

5.4. Контрольні запитання

5.4.1. Допуск до роботи

- На які групи поділяють активне вугілля в залежності від областей його застосування?

- Які аніонні барвники вам відомі?

- З яких причин на поверхні деяких сорбентів адсорбуються аніонні барвники?

5.4.2. Захист роботи

- Назвіть марки вугілля газового типу.

- У якій галузі застосовується активне вугілля марки АГС-4?

- Який показник називають адсорбційною активністю за йодом? Як інакше він може називатися? Що виражає коефіцієнт 5 у формулі для розрахунку адсорбційної активності за метиленовим блакитним?

Розглянуто і затверджено на засіданні

кафедри технології неорганічних речовин

та загальної хімічної технології ТНР та ЗХТ

протокол №10 від ”28” квітня 2010 р.

____________________________

(підпис)

в.о. завідувача кафедри ТНР та ЗХТ

д.т.н., професор Астрелін І.М.

# Лабораторна робота №6

# ПОБУДОВА ІЗОТЕРМ СОРБЦІЇ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ

Мета роботи: дослідити адсорбцію одноосновної карбонової кислоти на активному вугіллі, побудувати ізотерму адсорбції, розрахувати значення питомої адсорбції.

6.1. Стислі теоретичні відомості

Дослідження адсорбції в системах "рідина–тверде тіло" проводять статичними і динамічним методами. До останніх належить хроматографічний метод, при якому розчин безперервно пропускається крізь шар адсорбенту у хроматографічній колонці до повного насичення даної кількості адсорбенту адсорбованою речовиною. Однак адсорбенти із розвиненою питомою поверхнею, до яких належить активне вугілля, визивають настільки відчутну адсорбцію із розчинів, що зміна концентрації адсорбованої речовини в об’ємі достатня для визначення її звичайними аналітичними методами.

Добре відомо, що адсорбція залежить від площі поверхні адсорбенту, температури, концентрації розчину, а також від природи адсорбенту, адсорбату і розчинника. При підвищенні концентрації розчину адсорбція зростає. Залежність адсорбції (при постійній температурі) від рівноважної концентрації адсорбату виражається рівнянням, що називається ізотермою адсорбції.

На рис. 6.1 графічно представлена типова ізотерма адсорбції, яка виражає залежність кількості адсорбату, що поглинутий 1 кг адсорбенту (a=x/m) від рівноважної концентрації адсорбату (ср). При малих рівноважних концентраціях адсорбція зростає пропорційно концентрації, що відображається прямолінійним ходом ізотерми на ділянці АВ. Горизонтальна ділянка СD ілюструє, що не дивлячись на подальше підвищення концентрації, зростання адсорбції зупиняється внаслідок насичення поверхні адсорбенту молекулами речовини, що адсорбується, тобто досягається граничне значення питомої адсорбції – так звана питома адсорбція, а∞.

Побудова ізотерми адсорбції одноосновної карбонової кислоти активним вугіллям класичним статичним методом відбувається наступним чином. Якщо розчин відомої концентрації привести в контакт з адсорбентом і після встановлення адсорбційної рівноваги виміряти концентрацію рівноважного розчину, то кількість адсорбованої із розчину речовини визначиться за різницею між концентраціями розчину до та після адсорбції.

Рис. 6.1. Ізотерма адсорбції

Для того, щоб визначити форму ізотерми адсорбції вибирають одне із прийнятих рівнянь і трансформують його у лінійне. Отримавши таким чином пряму лінію, упевнюються в правильності або помилковості вибору рівняння для опису одержаної ізотерми адсорбції. В останньому випадку вибирають інше рівняння. В даній роботі ізотерма адсорбції задовільно описується рівнянням Ленгмюра.

6.2. Експериментальна частина

6.2.1. Прилади, посуд, реактиви

Апарат для струшування. Колби конічні місткістю 100 см3, 12 шт. Градуйована скляна хімічна піпетка ємністю 25 см3, 1 шт. Лійки хімічні 6 шт. Бюретки для титрування, 3 шт. Розчин гідроксиду натрію 0,1 н. Мурашина, оцтова, пропіонова кислоти. Індикатор фенолфталеїн. Папір фільтрувальний.

6.2.2. Приготування вихідних розчинів кислоти

Отримавши у викладача вихідний розчин карбонової кислоти (мурашиної, оцтової, пропіонової), уточнюють її концентрацію, для чого 5 см3 кислоти 2-3 рази титрують 0,1 м гідроксидом натрію у присутності фенолфталеїну (свих ≈ 0,2 моль/дм3).

Потім у шістьох пронумерованих конічних колбах ємністю 100 см3 готують шість розчинів цієї кислоти різної концентрації. Для цього із однієї бюретки приливають вихідний розчин кислоти (Vк, см3) встановленої концентрації, а з іншої – дистильовану воду (Vв, см3), в кількостях, що вказані у табл. 6.1.

Таблиця 6.1. Дані для приготування серії вихідних розчинів

| № колби | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vк, см3 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
| Vв, см3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 55 |
| со, моль/дм3 |  |  |  |  |  |  |

За наступною формулою розраховують концентрацію всіх приготованих розчинів (со, моль/дм3) і заносять отримані дані у табл. 6.1:

со = (Vк ∙ свих) / 60,

де Vк – об’єм вихідної карбонової кислоти, що залитий у відповідну колбу, см3; свих – концентрація вихідної карбонової кислоти, моль/дм3; 60 – загальний об’єм розчину карбонової кислоти у кожній колбі, см3.

6.2.3. Проведення адсорбції

Перед початком визначення вихідне активне вугілля висушують в сушильній шафі при температурі 100-110 оС протягом 1 години.

В кожну із шістьох пронумерованих колб з приготованими розчинами всипають по ~1 г активного вугілля, що зважений з точністю 0,01 г. Колби щільно закривають і струшують протягом 4 годин, або залишають без струшування на добу, після чого фільтрують у пронумеровані сухі колби через складчасті паперові фільтри. Фільтри водою не змочують, щоб не змінити концентрацію фільтрату. Перші 5-7 см3 фільтрату виливають, оскільки у перших відфільтрованих порціях концентрація кислоти знижена внаслідок адсорбції її фільтрувальним папером.

6.2.4. Обробка і представлення експериментальних результатів

По закінченню процесу адсорбції визначають рівноважні концентрації розчинів карбонової кислоти. Для цього із кожної колби відбирають об’єми аналізованої проби (Vпр), як вказано у табл. 6.2, і титрують гідроксидом натрію (сNaOH=0,1 моль/дм3) до отримання співпадаючих результатів.

Таблиця 6.2. Результати аналізу рівноважних розчинів карбонової кислоти

| № колби | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vпр, см3 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| VNaOH, см3 |  |  |  |  |  |  |
| ср, моль/дм3 |  |  |  |  |  |  |

Рівноважну концентрацію карбонової кислоти (ср, моль/дм3) розраховують за формулою:

ср = (VNaOH ∙ сNaOH) / Vпр,

де VNaOH – об’єм лугу, що пішов на титрування Vпр, см3.

Усі експериментальні дані заносять до табл. 6.2, будують ізотерму сорбції та розраховують питому адсорбцію (аексп, моль/г):

аексп = х/m = V (со – ср) / m,

де V – об’єм розчину кислоти (в нашому випадку V = 60 см3 = 60·10-3 дм3);

m – наважка активного вугілля, г.

6.3. Техніка безпеки

- Усі дії здійснювати із дотриманням правил техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії.

- При виконанні роботи дотримуватися загальних положень та правил безпечної роботи з кислотами, лугами та іншими хімічними реагентами, а також із скляним посудом та електричними приладами.

- Роботу виконувати згідно вказаної у даному тексті послідовності, за наявності сумнівів щодо виконання будь-якої процедури звертатися до викладача.

6.4. Контрольні запитання

6.4.1. Допуск до роботи

- Мета роботи та її послідовність.

- Якими методами досліджують процеси адсорбції, зокрема на високоактивних адсорбентах?

- Як виглядає типова ізотерма сорбції на твердому адсорбенті?

6.4.2. Захист роботи

- Від чого залежить величина адсорбції?

- Які типи ізотерм сорбції вам відомі?

- Яким способом можна визначити форму ізотерми сорбції?

- Якими рівняннями описуються ізотерми адсорбції? Чим вони відрізняються?

Розглянуто і затверджено на засіданні

кафедри технології неорганічних речовин

та загальної хімічної технології ТНР та ЗХТ

протокол №10 від ”28” квітня 2010 р.

____________________________

(підпис)

в.о. завідувача кафедри ТНР та ЗХТ

д.т.н., професор Астрелін І.М.

# Лабораторна робота №7

# СИНТЕЗ ТОНКОДИСПЕРСНОГО СОРБЕНТУ – НІКЕЛЮ ФЕРОЦИАНІДУ (ІІ)

Мета роботи: здійснити синтез тонкодисперсного сорбенту – нікелю фероцианіду (ІІ) у водному розчині та встановити оптимальні умови його одержання.

7.1. Стислі теоретичні відомості

Відомо, що найбільш ефективними сорбентами по відношенню, наприклад, до іонів цезію (потенційно радіоактивного елементу) є фероціаніди перехідних металів. При цьому утворені малорозчинні фероцианіди поводяться аналогічно іонообмінникам, які характеризуються значною ємністю.

Найчастіше фероцианіди використовують після закріплення їх на носіях, наприклад, на частках цеолітів, розмір яких дорівнює більш, ніж 1 мм. При цьому масова частка отриманого фероцианідного комплекса на носії дорівнює приблизно 10÷12%. Отже, кількість радіоактивних відходів, котрі необхідно захоронити, збільшується у 8÷10 разів. Таким чином, очевидна перспективність одержання фероцианідів у водному розчині, який вміщує радіоактивні іони, зокрема іони цезію.

Відомо, що стійкість фероцианідів важких металів залежить від рН середовища. В дуже лужному середовищі фероцианіди розчиняються з утворенням гідроксидів металів, що входять до їх складу.

Найбільш стійким в лужному середовищі є нікелю фероцианід (ІІ), значна розчинність якого досягається тільки при рН 10,0÷10,5. Таким чином, нікелю фероцианід (ІІ) може використовуватися як в кислих, так й відносно лужних розчинах.

Світло-зелений осад нормального нікелю фероцианіду (ІІ) Ni2[Fe(CN)6]∙xH2O утворюється при взаємодії розчинів солей нікелю (наприклад, нікелю хлориду (ІІ)) та солей фероцианідів легких лужних металів (наприклад, калію фероціаніду). Вільний від лужного металу або нормальний нікелю фероцианід (ІІ) утворюється лише при надлишку іонів нікелю, або при використанні H4[Fe(CN)6], або її літієвої солі.

В залежності від умов зневоднювання осад Ni2[Fe(CN)6]∙xH2O містить різну кількість гідратної води. При зневоднюванні осаду в присутності кисню має місце окиснення цієї солі до феріцианіду, причому забарвлення її змінюється до жовто-коричневого. Аналогічну дію здійснює й бромна вода.

Нормальний нікелю фероцианід (ІІ) малорозчинний у воді (2,7∙10-5 моль/дм3 при 298 К) й в розведених кислотах. І, таким чином, він досить стійкій у воді в діапазоні від рН 2÷3 і, як було відмічено вище, до рН 10,0÷10,5. Свіжеосаджений нікелю фероцианід (ІІ) розчинний тільки у розчинах солей оксалатів та фосфатів лужних металів. При дії на нього мінеральної кислоти відбувається його часткове розкладання з утворюванням H2Ni[Fe(CN)6].

Нормальний нікелю фероцианід досить схильний до реакції приєднання фероцианідів лужних металів з утворюванням змішаних солей. При цьому утворювання змішаного нікелю фероцианіду (ІІ) може відбуватись не тільки за рахунок приєднання фероцианідів лужних металів, але й за рахунок витиснення части іонів нікелю з решітки  нормального нікелю фероцианіду (ІІ) за схемою:

3Ni2[Fe(CN)6] + 4K+ = K4Ni4[Fe(CN)6] + 2Ni2+

Здатність змішаного нікелю фероцианіду (ІІ) до обміну лужних іонів знаходиться у наступному ряду:

Cs+ ≥ Tl+ > Rb+ > K+ > Na+ > Li+

Таким чином, цілком очевидна перспективність використання нормальних та змішаних фероцианідів для вилучення іонів лужних металів, зокрема іонів цезію.

7.2. Експериментальна частина

7.2.1. Прибори, посуд, реактиви

Сушильна шафа. Перистальтичний насос. Центрифуга. Технічні та аналітичні ваги. Водоструминний насос. Лійка Бюхнера. Колба Бунзена. Мірна колба місткістю 1 дм3, 1 шт. Мірні колби місткістю 100 см3, 1 шт. Мірна колба місткістю 50 см3, 5 шт. Пробірки скляні не градуйовані, 5 шт. Розчин заліза хлориду (ІІІ). Нікелю хлорид (ІІ). Калію фероцианід. Спиртовий розчин диметилгліоксиму (реактив Чугуєва). Аміачний розчин 10 %-вий. Папір фільтрувальний лабораторний.

7.2.2. Опис схеми установки

Для одержання тонкодисперсного нікелю фероцианіду використовується лабораторна установка (рис. 7.1), що складається із склянок 1 та 2 вихідних реактивів для отримання сорбенту; перистальтичного насосу 3, який подає реактиви із заданою витратою; змішувача 4, де утворюється сорбент, та приймальної склянки 5 для отриманого тонкодисперсного сорбенту.

Рис. 7.1. Схема лабораторної установки: 1, 2 – склянки; 3 – перистальтичний насос; 4 – змішувач, 5 – прийомна склянка

7.2.3. Синтез тонкодисперсного сорбенту та визначення його виходу

Синтез тонкодисперсного сорбенту проводять наступним чином. Складають рівняння реакції для одержання нормального нікелю фероцианіду (ІІ). Розраховують концентрації розчинів калію фероцианіду та нікелю хлориду (ІІ) для одержання в розчині нормального фероцианіду нікелю з концентрацією за вказівкою викладача у г/дм3. Розраховують концентрації розчинів калію фероцианіду при концентрації нікелю хлориду (ІІ), зазначеній вище, для одержання співвідношень іонів [Fe(CN)6]4-/2[Ni]2+, що вказані у таблицю 7.1.

Таблиця 7.1. Експериментальні дані

| Співвідношення [Fe(CN)6]4-/2[Ni]2+ | Концентрація калію фероцианіду у розчині, г/дм3 | Концентрація нікелю хлориду (ІІ) у розчині, г/дм3 | Якісна реакція на фероціанід- іони | Якісна реакція на іони нікелю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 |  |  |  |  |
| 0,8 |  |  |  |  |
| 0,9 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 1,1 |  |  |  |  |
| 1,2 |  |  |  |  |

Готують розчини за розрахованими концентраціями – калію фероцианіду у 100 см3, нікелю хлориду у 1 дм3. За допомогою перистальтичного насосу отримують сорбенти по 50 см3 при вказаних співвідношеннях та для визначення виходу сорбенту додатково при співвідношенні 1:1 одержують суспензію сорбенту кількістю 50 см3.

Одержані осади кількістю 50 см3 при різних співвідношеннях центрифугують протягом 20 хвилин. Фільтрат відбирають на аналіз та виконують якісні реакції на фероцианід-іони та іони нікелю.

Отримані дані щодо якісного аналізу заносять до табл. 7.1. Залишкові осади фільтрують за допомогою водоструминного насосу на воронці Бюхнера та висушують при 100-110 оС протягом не менше однієї години.

7.2.4. Визначення виходу тонкодисперсного сорбенту

Отриману суспензію сорбенту при співвідношенні 1:1 кількістю 50 см3 фільтрують на воронці Бюхнера на попередньо зваженому фільтрі за допомогою водоструминного насосу, потім осад висушують при 110 оС протягом 1 години та зважують на аналітичних вагах. За отриманими даними розраховують вихід сорбенту, використовуючи формулу:

F=m1−m2m3,

де m1 – маса одержаного осаду з фільтром, г; m2 – маса фільтру, г; m3 – маса сорбенту, яка повинна утворитися за рівнянням реакції у 50 см3.

7.2.4. Якісне визначення іонів нікелю та фероцианід-іонів у розчині

Визначення присутності іонів нікелю проводять наступним чином: в пробірку к 2-3 краплям розчину нікелю додають 3-5 крапель розчину аміаку та 2-3 краплі спиртового розчину диметилгліоксиму (реактив Чугуєва). Якщо іони нікелю присутні, то утворюється яскраво-червоний осад комплексної сполуки – нікелю диметилгліоксимату.

Фероціанід-іони виявляються за допомогою іонів залізу (III). Для цього у пробірку з розчином, який аналізується, додають декілька крапель розчину залізу хлориду (III). Якщо фероціанід-іони присутні, утворюється яскраво синій осад – Fe4[Fe(CN)6]3, який має назву берлінської лазурі.

7.3. Техніка безпеки

1. При виконанні роботи необхідно дотримуватися загальних положень та правил безпечної роботи з хімічними реагентами, скляним посудом та електричними приладами.

2. Виконувати роботу треба згідно вказаної у даному тексті послідовності, за наявності сумнівів щодо виконання будь-якої процедури звертатися до викладача.

7.4. Контрольні запитання

7.4.1. Допуск до роботи

- Що таке сорбенти? Яке їх призначення? Які матеріали могуть використовуватися в якості сорбентів?

- Мета роботи.

- Методика одержання тонкодисперсного сорбенту.

7.4.2. Захист роботи

- Методи одержання ультра(нано)дисперсних матеріалів. Наведіть приклади одержання тонкодисперсних сорбентів із водних розчинів.

- Методи видалення ультра(нано)дисперсних матеріалів з водних розчинів.

- Використання сорбентів в очищенні стічних вод. Для видалення яких полютантів використовуються сорбенти?

Розглянуто і затверджено на засіданні

кафедри технології неорганічних речовин

та загальної хімічної технології ТНР та ЗХТ

протокол №10 від ”28” квітня 2010 р.

____________________________

(підпис)

в.о. завідувача кафедри ТНР та ЗХТ

д.т.н., професор Астрелін І.М.

# Лабораторна робота №8

# БІОСОРБЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ

Мета роботи: вивчити процес сорбції з водних розчинів важких та радіоактивних металів (на прикладі іонів міді) за допомогою біосорбентів (сухої біомаси різного походження).

8.1. Стислі теоретичні відомості

В основі процесу біосорбції, або вилучення іонів металів з водних розчинів за допомогою біосорбентів, лежать процеси взаємодії з поверхневими структурами клітин, їх метаболітів та екзополімерів. До біосорбентів відносяться різні біологічно активні клітини, як живі, так й відмерлі – бактерії, водорості, рослини, гриби, дріжджі та ін. Механізм зв’язування металів біосорбентом визначається наступними основними типами взаємодій: реакція обміну іонів; комплексоутворення; сорбційно-осаджувальний механізм.

Перший та другий тип аналогічний процесам, які відбуваються на іонообмінних смолах. Тобто, вони поводяться аналогічно іонообмінним смолам, природним цеолітам та ін. Третій тип взаємодії включає в себе як зв’язування катіонів металів, так й одночасне утворювання осадів нерозчинних сполук на частках та усередині часток біосорбента. Біосорбенти також здатні селективно акумулювати на своєї поверхні іони металів.

Біосорбція може бути активною та пасивною. Активна біосорбція перебігає за рахунок метаболічних процесів включення металів у структури клітин. При цьому швидкість іонного обміну досить низка. Пасивна біосорбція проходить на поверхні клітин та пояснюється фізико-хімічними взаємодіями іонів металів з іонообмінними групами мембран клітин. При цьому процес йде порівняно швидко – за декілька годин.

Здатність біосорбенту акумулювати метали характеризується величиною, яку називають сорбційною ємністю біомаси. Сорбційна ємність біомаси – це кількість адсорбованого металу в мг чи ммоль, яка приходиться на 1 г біомаси. Звичайно, це усереднена величина, так як реальне значення ємності може мінятися в широких межах.

Так, найбільш відомим та широко використовуваним в процесах біологічної очистки є активний мул. Він має велику сорбційну ємність щодо важких металів. Також, як біосорбенти перспективно використовувати відходи біотехнологічних виробництв, таких як виробництво дріжджів та ін.

Вибір природних біосорбентів або біосорбентів на основі відходів біотехнологічних виробництв для очищення води від іонів важких металів обумовлює наступні переваги: доступність та дешевизна біосорбентів й низькі собівартість та енергоємність технології очищення.

8.2. Експериментальна частина

8.2.1. Прибори, посуд, реактиви

Апарат для струшування. Фотоелектроколориметр. Конічні колби місткістю 250 см3, 9 шт. Мірні колби місткістю 100 см3, 6 шт. Бюретки ємністю 25, 50 та 100 см3, 1шт. Мірні циліндри місткістю 10, 25 та 50 см3, 1 шт. Хімічні лійки, 9 шт. Стандартний розчин міді сульфату (1 мг Cu в 1 см3). Розчин аміаку 5 %-ний. Сульфат міді. Дріжджі, суха біомаса.

8.2.2. Визначення кінетики процесу біосорбція

Приготувати 2 дм3 модельного розчину, який містить концентрацію іонів міді за вказівкою викладача у мг/дм3. Розрахувати наважку біосорбента для отримання концентрації 1 г/дм3, якщо для об’єму води, яка очищується, 0,2 дм3.

Провести процес біосорбції та визначити кінетику цього процесу. Для цього взяти 5 конічних колб на 250 см3, внести в них 200 см3 модельного розчину та всипати розраховану наважку. Поставити колби в апарат для струшування на τ = 15, 30, 45, 60 та 75 хвилин.

Після закінчення часу змішування відфільтрувати розчини від біосорбенту та проаналізувати їх на вміст іонів міді разом з вихідним модельним розчином. Розрахувати ступінь вилучення іонів важких металів (х, %) з модельного розчину за формулою:

х = [(со – сі) / со]×100%,

де со і сі – вихідна і кінцева концентрація іонів міді, відповідно, мг/дм3.

Отримані результати ванести до таблиці 8.1 та побудувати на їх основі графік залежності ступеня вилучення від тривалості процесу біосорбції х = f(τ).

Таблиця 8.1. Експериментальні дані

| №№ | со, мг/дм3 | τ, хв. | сі, мг/дм3 | х, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

8.2.3. Визначення сорбційної ємності біосорбенту

Приготувати 4 колби з модельними розчинами, які містять різні концентрації іонів міді за вказівкою викладача у мг/дм3. Зважити наважку біосорбента для отримання його концентрації 1 г/дм3, якщо об’єм води, яка очищується, дорівнює 0,2 дм3.

Провести процес біосорбції протягом часу, якій був визначений у п. 8.2.2, і поставити колби в апарат для струшування. Після закінчення часу змішування відфільтрувати розчини від біосорбенту та проаналізувати їх на вміст іонів міді. Визначити вихідну концентрацію іонів міді у модельних розчинах.

Розрахувати адсорбцію іонів міді з модельних розчинів за формулою:

а = (со – ср) V / (1000 m),

де со і ср – вихідна та рівноважна концентрація іонів міді, відповідно, мг/дм3; V – об’єм розчину, який очищується, см3; m – маса наважки сорбенту, г.

За розрахованими даними побудувати графік залежності величини адсорбції від концентрації іонів міді у розчині а = f (c).

8.2.4. Аналіз розчинів на вміст іонів міді

Визначення іонів міді в розчинах проводять у вигляді аміакатів. При дії надлишку аміаку на розчин солі міді з'являється інтенсивне сине забарвлення внаслідок утворення комплексних іонів: Cu2+ +4NH3 = [Cu(NH3)4]2+.

8.2.4.1. Побудова калібрувального графіку

В 6 мірних колб ємністю 100 см3 вносять 1, 3, 5, 7, 9, 10 см3 стандартного розчину CuSO4. В кожну колбу приливають по 25 см3 розчину аміаку та доводять до мітки. Визначають оптичну густину при обраній довжині хвилі й товщині шару та будують калібрувальний графік.

Для визначення вмісту міді розчини обробляють, як зазначено вище. Визначають оптичну густину та за калібрувальним графіком визначають вміст міді в досліджуваному розчині.

8.3. Техніка безпеки

1. При виконанні роботи необхідно дотримуватися загальних положень та правил безпечної роботи з хімічними реагентами, скляним посудом та електричними приладами.

2. Виконувати роботу треба згідно вказаної у даному тексті послідовності, за наявності сумнівів щодо виконання будь-якої процедури звертатися до викладача.

8.4. Контрольні запитання

8.4.1. Допуск до роботи

- Що таке біосорбція? Чим біосорбція відрізняється від звичайної сорбції? В чому її переваги?

- Мета роботи.

- Методика визначення кінетики сорбції біосорбентом та його сорбційної ємності.

8.4.3. Захист роботи

  - Перерахуйте відомі вам види сорбції. В чому їх сутність?

  - В яких формах могуть перебувати іони важких металів у водних розчинах?

  - Види біосорбції. Дати порівняльну характеристику.

  - Наведіть приклади існуючих систем, в яких відбувається біосорбція важких або радіоактивних металів.

  - Як кількісно оцінюють ефективність сорбентів?

Розглянуто і затверджено на засіданні

кафедри технології неорганічних речовин

та загальної хімічної технології ТНР та ЗХТ

протокол №10 від ”28” квітня 2010 р.

____________________________

(підпис)

в.о. завідувача кафедри ТНР та ЗХТ

д.т.н., професор Астрелін І.М.

# Список використаної та рекомендованої літератури

- Когановский А.М., Левченко Т.М., Кириченко В.А. Адсорбция растворенных веществ. – К.: Наукова думка, 1977. – 222 с.

- Колышкин Д.А., Михайлова К.К. Активные угли: Справ. – М.: Химия, 1972. – 57 с.

- Bansal R.C., Denner J.B., Stoeckly F. Active carbon. – New York and Basel: Marcel Dekker, 1988. – 482 p.

- Экспериментальные методы в адсорбции и молекулярной хроматографии / Под ред. Ю.С. Петровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Из-во МГУ, 1990. – 318 с.

- Boehm H.P. Some aspects of the surface chemistry of carbon blacks and other carbons // Carbon. – 1994. – Vol. 32, №5. – P. 759-769.

- Leon y Leon C. A., Radovic L. R. Interfacial chemistry and electrochemistry of carbon surfaces // Chemistry and Physics of Carbon. – New York, Basel, Hong Kong: Marcel Dekker, 1994. – P. 213-310.

- Айвазов Б.В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции. – М.: Высш. школа, 1973. – 203 с.

- Menendez J.A., Illan-Gomez M.J., Leon y Leon C.A., Radovic L.R. On the difference between the isoelectric point and the point of zero charge of carbons // Carbon. – 1995. – Vol. 33, № 11. – P. 1655-1659.

- Тарковская И.А. Окисленный уголь. – К.: Наукова думка, 1981. – 200 с.

- Кинле Х., Бадер Э. Активные угли и их промышленное применение. – Л.: Химия, 1984. – 216 с.

- Сорбенты и сорбционные процессы // Межвуз. сб. науч. тр.: Ленингр. технол. ин-т им. Ленсовета / Под ред. Н.Ф. Федорова. – Л.: ЛТИ, 1989. – 179 с.

- Олонцев В.Ф. Некоторые тенденции в производстве и применении активных углей в мировом хозяйстве // Химическая промышленность. – 2000. – Вып. 395, №8. – С. 7-14.

- Николаев В.Г., Стрелко В.В. Гемосорбция на активированных углях. – К.: Наук. думка, 1979. – 286 с.

- Barton S.S., Evans M.J.B., Halliop E., MacDonald J.A.F. Acidic and basic sites on the surface of porous carbon // Carbon. – 1997. – Vol. 35, №9. – P. 1361-1366.

- Papirer E., Sheng Li., Donnet J.B. Contribution to the study of basic surface groups on carbons // Carbon. – 1987. – Vol. 25, №2. – P. 243-249.

- Lopes-Ramon M.V., Stoeckli F., Moreno-Castilla C., Carrasco-Marin F. On the characterization of acidic and basic surface sites on carbons by various techniques // Carbon. – 1999. – Vol. 37. – P. 1215-1221.

- Suarez D., Menendez A., Fuente E., Montes-Moran M.A. Contribution of pyron-type structure to carbon basicity: An ab Initio Study // Langmuir. – 1999. – Vol. 15. – P. 3897-3904.

- Фенелонов В.Б. Пористый углерод. – Новосибирск, 1995. – 518 с.

- Волова Т.Г. Биотехнология. – Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской Академии наук, 1999. – 252 с.

- Глоба Л.И. Очистка природной воды гидробионтами,  закрепленными на  волокнистых  насадках // Химия  и  технология  воды. – 1992. –  т.14, № 1. – С.63-67.

- Илялетдинов А.Н. Микробиологическая очистка воды от тяжелых металлов // Водные ресурсы. – 1980. – №2. – С.158-169.

- Илялетдинов А.Н., Алиева Р.М.  Микробиология и биотехнология очистки промышленных сточных вод. – А-Ата: Гылым, 1990. – 250 с.

- Ховрычев  М.П.  Поглощение  ионов  меди  клетками  Candida  utilis // Микробиология. – 1973. – т.XLII, – №5. – С. 839-843.

Додаток А

Визначення показника заломлення

Показником заломлення називають відношення швидкості розповсюдження світла у вакуумі до швидкості розповсюдження світла у досліджуваній речовині. На практиці визначають так званий відносний показник заломлення, тобто відношення швидкості розповсюдження світла у повітрі до швидкості розповсюдження світла у досліджуваній речовині.

Показник заломлення залежить від температури та довжини хвилі світла, при якому проводять визначення. У розчинах показник заломлення залежить також від концентрації речовини та природи розчинника.

Рефрактометрія застосовується для визначення концентрації речовини у розчині, яку знаходять за графіком залежності показника заломлення від концентрації. На графіку вибирають інтервал концентрацій, у якому спостерігається лінійна залежність між коефіцієнтом заломлення і концентрацією. У цьому інтервалі концентрацію можна розрахувати за формулою:

X = (n – nо) / F,

де X – концентрація розчину; n – показник заломлення розчину; nо – показник заломлення розчинника при такій самій температурі; F – фактор, що дорівнює величині приросту показника заломлення при збільшені концентрації на 1 % (встановлюється експериментально).

Будова и принцип роботи рефрактометру

На рисунку 1 приведена оптична схема рефрактометра. Розчин, який досліджують, поміщають між площинами двох призм – освітлювальної 4 і вимірювальної 5. Від джерела світла 1 конденсорами 2 і 3 промінь світла направляється на вхідну грань освітлювальної призми, потім проходить тонкий шар дослідної речовини і площини вимірювальної призми.

Рис. 1. Оптична схема приладу:

1 – джерело світла; 2, 3 – конденсор; 4 – призма освітлювальна; 5 – призма вимірювальна;

6 – призми прямого зору; 7 – призма відбивальна; 8 – об’єктив зорової труби; 9 – сітка;

10 – шкала; 11, 12 – окуляр зорової труби

Згідно закону граничного заломлення:

nD = no SinI,							(1)

де nD – показник заломлення досліджуваної речовини; no – показник заломлення оптичного скла, із якого виготовлена вимірювальна призма; I – граничний кут заломлення.

Промені, граничні і заломлені під різними кутами, що вийшли потім з вимірювальної призми через другу її грань, пройшовши через призми дисперсійного компенсатора 6 і призму відбиття 7, фокусуються об’єктивом зорової труби 8 в її полі зору, утворюючи світлу і темну частини поля, розділені прямою границею. Грань освітлювальної призми матована, розвіяне на ній світло переходить в рідину під всіма можливими кутами (від 0 до 90º). Якщо показник заломлення рідини менше показника заломлення призми, то промені проломлюються від 0 до граничного. В окулярі зорової труби 11 при цьому спостерігається границя світла і тіні, перехрещування сітки 9 і шкали 10. положення цієї границі світлотіні залежить від величини граничного кута заломлення φ, який в свою чергу залежить від показника заломлення рідини що досліджується. Це дає можливість проградуювати шкалу рефрактометра по показникам заломлення або, відповідно, по концентрації розчину.

Відлік по шкалі проводять після того як установиться спектральне забарвлення границі світлотіні в положенні перетину границею світлотіні середини перекриття сітки.

Рис 2. Загальний вигляд приладу: 1 – корпус; 2 – окуляр; 3 – дисперсійний компенсатор; 4 – освітлювач; 5 – термометр; 6 – верхня призма; 7 – вимикач

Конструктивно рефрактометр складається з двох основних частин: верхня – корпус 1 і нижня – основа (Рис. 2). До корпусу кріпляться камери: верхня і нижня. Нижня камера, що містить вимірювальну призму, жорстко закріплена на корпусі; верхня камера, містить в собі освітлювальну призму, з’єднана шарніром з нижньою і може повертатись відносно неї.

Нижня і верхня камери мають вікна, що закриваються пробкою. На штуцері нижньої камери рухливо укріплений освітлювач 4, світло від якого може бути спрямоване в одне з вікон камери. Кожна камера обладнана двома штуцерами для підведення і виведення термостатуючої рідини (води). За допомогою гумових трубок штуцери з'єднуються з каналами, розташованими усередині камер.

Для контролю температури вимірюваної речовини служить термометр 5, укріплений на штуцері нижньої камери за допомогою накидної гайки. З боку передньої кришки корпусу видно шкалу рефрактометра.

На осі приладу укріплені окуляр 2 для спостереження межі світлотіні і руків'я для поєднання її з перехрестям сітки; лімб дисперсії для усунення забарвленості спостережуваної в окуляр межі світлотіні; механізм наведення (знаходиться в середині корпусу), який разом з руків'ям може обертатися уздовж шкали.

На корпусі є закритий пробкою отвір для введення ключа і установки нульової точки. Всередині основи розташовані знижуючий трансформатор запобіжник і увесь електричний монтаж. На передній стінці основи знаходиться вимикач освітлювача, а на бічній стінці – шнур з вилкою для підведення живлення від мережі. Межа допустимої похибки вимірів по шкалі n20D = 0,0001, по іншим шкалам ±0,1 %.

Підготовка до вимірювання

Рефрактометр встановлюють в зручне для вимірів положення, укріплюють термометр і приєднують камеру до термостатуючої установки так, щоб вода поступала у верхню частину камери і виходила з штуцера, в якому встановлений термометр. Температуру в камері підтримують на рівні 20±0,1 ºС. При цій температурі перевіряють і встановлюють правильність нульової точки.

Нульову точку встановлюють по дистильованій воді. Для цього верхню камеру відкривають, промивають дистильованою водою або спиртом поверхні вимірювальної і освітлювальної призм і досуха витирають їх серветкою або ватою. Потім оплавленим кінцем скляної палички на площину вимірювальної призми 1-2 краплі дистильованої води. Закривають верхню камеру і, зміщуючи освітлювач направляють промінь світла у вікно верхньої камери. Потім, переміщаючи руків'я з окуляром уздовж шкали вгору і вниз, вводять в поле зору межу світлотіні.

Різкість межі світлотіні, штрихів шкали і перехрестя сітки по оку спостерігача встановлюють обертанням гайки окуляра; забарвленість межі світлотіні усувають обертанням руків'я дисперсійного компенсатора.

Межу світлотіні підводять до центру перехрестя сітки. При цьому межа світлотіні повинна знаходитися на поділці 1,3329 шкали n20D і 0 % шкали сухих речовин. Якщо межа світлотіні не співпадає зі значеннями, приведеними вище, то установку нульової точки роблять таким чином: центр перехрестя встановлюють за шкалою на ділення нульової точки, відкручують гайку на корпусі приладу і обертанням ключа, що додається до приладу, підводять межу світлотіні до центру перехрестя сітки, тобто до потрібного ділення шкали. Установку нульової точки перевіряють 2-3 рази шляхом зміщення руків'ям межі світлотіні і знову підводять її до перехрестя сітки.

Вимір показника заломлення прозорих рідин і розчинів роблять аналогічно виміру показника заломлення дистильованої, води при установці нульової точки. Показник заломлення нев'язких розчинів вимірюють як у світлі, що проходить, (світло спрямовується у вікно верхньої камери), так і у відбитому (світло спрямовується у вікно нижньої камери). Напрям світла визначається дослідним шляхом.

Додаток Б

класифікація іонітів Нікольського

Одна з основних фізико-хімічних характеристик будь-якого іоніту – його обмінна ємкість або обмінна здатність. Кількість активних груп, що визначають максимальну обмінну ємкість, у даному іоніті завжди постійна, але їхня здатність

до обміну залежить від природи груп, а також від типу і концентрації у розчині іонів, що обмінюються. З цієї причини величина ємкості буде невизначеною, якщо не вказані умови, за яких вона виміряна.

Масова обмінна ємкість ГМ – це кількість еквівалентів даного іону Мz+, що поглинута 1 кг іоніту (екв/кг або мекв/г), що знаходиться у рівновазі з розчином певної концентрації (активності) цього іона та Н+-іонів.

Об'ємна обмінна ємкість – це число мекв іона, що поглинені 1 см3 набряклого іонообмінного матеріалу. Якщо всі іони іониту, що здатні до обміну, заміщені іоном М, то обмінна ємкість називається повною (граничною) ГМо.

Оскільки іоніти мають або кислотні, або основні властивості, то при обміні в водних розчинах дуже велике значення має рН середовища. В основу запропонованої Нікольським класифікації іонітів, покладена залежність обмінної здатності від рН.

I тип: іоніти, що проявляють властивості сильних кислот або сильних основ. Катіоніти цього типу характеризуються легкістю витіснення з них іонів Н+ різними іншими катіонами. Якщо графічно зобразити ГМ – кількість поглинених катіонітом іонів металу М при постійній їх концентрації в розчині, в залежності від рН рівноважного розчину, то вийде крива I, зображена на рис.

Рис. Залежність обмінної ємкості від рН (рОН)

для іонітів різних типів

Обмінна здатність катіонітів I типу по відношенню до іонів металу Мz+ (ГМ) швидко зростає зі зростанням рН розчину і вже при малих значеннях рН досягає межі ГМо, коли практично всі Н+-іони витиснені з іоніту іонами М При подальшому зростанні рН обмінна здатність залишається постійною (рівною ГМо).

Аніоніти цього типу характеризуються легкістю обміну іонів ОН– на аніони різних кислот. Графічно залежність обмінної здатності (ГА) аніоніту I типу (по відношенню до деякого аніона А) від рОН повинна виражатися тією самою кривою (див. рис.), якщо по осі абсцис замість рН відкласти рОН. Положення кривої I декілька зміщається у горизонтальному напрямку при зміні концентрації в рівноважному розчині іонів Мz+ (або Аz-).

Прикладом іоніов I типу можуть слугувати катіоніти, що містять сульфогрупи, та аніоніти з групами четвертинної амонієвої основи.

II тип: іоніти, що проявляють властивості слабких кислот або основ.

Обмінна здатність ГМ монофункціональних катіонітів цього типу при низьких значеннях рН незначна. При більш високих значеннях рН обмінна здатність такого катіоніту починає швидко зростати, досягаючи граничного значення ГМо. Таким чином, зміна обмінної здатності ГМ катіонітів цього типу від нуля до ГМо відбувається в досить вузькому інтервалі рН (рис., крива II). Положення цієї області залежить від концентрації іона Мz+ та природи іоніту: чим слабкіше виражені його кислотні властивості, тим більш високим значенням рН відповідає підйом кривої.

Монофункціональні аніоніти цього типу характеризуються тим, що при низьких значеннях рОН (тобто високих значеннях рН) аніони кислот майже не поглинаються і не витісняють іонів ОН–. При більш високих значеннях рОН обмінна здатність аніоніту у вузькому інтервалі рОН зростає і досягає максимального значення ГАо (крива II). У аніонітів, аналогічно катіонітам, положення області зростання ГА залежить від сили аніоніту як основи: чим більш слабкою основою є аніоніт, тим більше кислим розчинам відповідає ця область.

У кат іонітах II типу можуть бути активні групи, характерні для слабких кислот, наприклад, –СООН, –ОН та ін. Аніоніти II типу можуть містити активні групи NН3+, або =NH2+, або ≡NH+.

III тип: іоніти змішаного типу, що проявляють властивості суміші сильної і слабкої кислот або основ.

Залежність обмінної здатності ГМ (ГА) таких іонітів від рН (рОН) зображується кривою III. При низьких значеннях рН (рОН) протікає обмін катіонів металів (аніонів кислот) на іони Н+ (ОН–), що відповідають сильній кислоті (основі).

При більш високих значеннях рН (рОН) починається обмін іонів Н+ (ОН–), відповідних слабкій кислоті (основі).

Іоніти цього типу мають два граничних значення обмінної здатності: ГМо΄ і ГМо΄΄ Величина ГМо΄ представляє собою ту обмінну ємність іоніту, яка зумовлена присутністю в ньому сильнокислотних або сильноосновних груп; ГМо΄΄ = ГМо – ГМо΄ представляє собою ту обмінну ємність іоніту, яка обумовлена присутністю будь-якої з груп, характерних для слабкої кислоти (основи).

Прикладами іонітів III типу можуть слугувати деякі сульфофенолові смоли, що містять групи –ОН і –SO3H, і аніоніти, що містять, наприклад, групи ≡NН+ і ≡N+.

IV тип: іоніти, обмінна здатність яких безперервно зростає в міру підвищення рН (для катіонітів) або рОН (для аніонітів) в широкому інтервалі їх значень (крива IV).

Такі іоніти ведуть себе подібно до суміші багатьох кислот чи основ різної сили (наприклад, подібно універсальним буферним сумішам). У іонітів IV типу часто не можливо визначити граничне значення обмінної здатності, тому що навіть при дуже високих значеннях рН (рОН) обмінна здатність їх продовжує змінюватися.

Типові приклади іонітів IV типу – грунти, глини, деякі синтетичні неорганічні іоніти. Особливістю іонітів IV типу є те, що їх обмінна здатність змінюється поступово в широкому інтервалі рН. Іншими словами, ці іоніти виявляють буферні властивості в дуже широкій області значення рН. Наприклад, чорнозем має велику буферність в усьому дослідженому інтервалі рН (від 3 до 13), в той час як іоніти I та II типів виявляють буферні властивості протягом 2-3 одиниць рН.

До якого з чотирьох типів належить іоніт, можна визначити, побудувавши за експериментальними даними графік залежності обмінної здатності іоніту від рН.

Всі криві типу I – III (рис.) зміщуються в горизонтальному напрямку при зміні природи обмінюючих іонів М в різній мірі залежно від селективності іоніту до цих іонів. Для деяких іонітів, що володіють особливо різко вираженою селективністю до якого-небудь іону розчину, це зміщення може бути дуже значним. Так, для деяких неорганічних іонітів характер залежності ГМ від рН може змінюватися від I до III типу для різних систем протиіонів Н+ – Мz+.